OBRAZAC  3

UPRAVA JAVNIH RADOVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-108/19

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 138

Mjesto i datum: 25.07.2019.godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  ("Sl. list CG", br. 42/2011, 57/2014 28/2015 i 42/2017)  Uprava javnih radova, objavljuje na Portalu javnih nabavki:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

ZA VRŠENJE STRUČNOG NADZORA NA REKONSTRUKCIJI PUTA USJEK -MOTIČKI GAJ, OPŠTINA ŽABLJAK

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	67

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	68

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	69

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	70

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	72

NASLOVNA STRANA PONUDE	73

SADRŽAJ PONUDE	74

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	75

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	82

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	83

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	84

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	85

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	94

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	100

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	101

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: UPRAVA JAVNIH RADOVA | Lice za davanje informacija: Ljiljana Vuković dipl.ing.građ. |
| --- | --- |
| Adresa: Novaka Miloševa br.18. | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 11044620 |
| Telefon: 020/230-207 | Faks: 020/230-228 |
| E-mail adresa: ujr@ujr.gov.me | Internet stranica (web): www.ujr.gov.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

 Usluge

- Opis predmeta javne nabavke

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak. Stručni nadzor vršiti prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18).

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 40.000,00 €;

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

Ne.

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa:

- Licencu za obavljanje revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdata u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službenom listu CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18).

- Licencu za izvođenje i projektovanje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

- Rješenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera (građevinske i  elektrotehničke struke) za složeni inženjerski objekat ( dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 10 kV i više, kablovske i podzemne instalacije naponskog nivoa 10 kV i više) izdata od Ministarstva ekonomije.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

- izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga.

- izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

Da.

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

- Rok izvršenja ugovora je 6 mjeseci od dana početka pripremnih radova izvođenju radova na rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak.

- Mjesto izvršenja ugovora: Žabljak

XI Jezik ponude:

Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljedećim podkriterijumim:

Najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  80

kvalitet  				    		                        broj bodova  	  20

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa danom 04.09.2019. godine do 08,30 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Novaka Miloševa br. 18, Podgorica i

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Novaka Miloševa br. 18, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 04.09.2019. godine u 09,00 sati, u prostorijama Uprave javnih radova, na adresi Novaka Miloševa br. 18, Podgorica.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Uslovi od značaja za sačinjavanje ponude

Način i rok plaćanja

Način plaćanja: Virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.

Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konačne situacije.

Podaci o izvođenju radova:

Radovi se izvode u jednoj smjeni sedam dana u nedjelji, a po potrebi produženo u više smjena.

Obaveza imenovanja

U skladu sa članom 124 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da imenuje revizora koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad građenjem cjelokupnog objekta, i revizore zadužene za posebnu vrtsu radova, i to revizora za: izvođenje građevinske vrste radova i revizora za izvođenje elektrotehničkih vrsta radova, koji ispunjavaju uslove za ovlašćene inženjere u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

U skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćeno lice koje će vršiti nadzor nad izvođenjem geodetskih radova.

Uslovi i zahtjevi od značaja za izvršenje ugovora

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvršilac usluga) dužan je da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora  tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Izvršilac usluga dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako Izvršilac usluga ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Ako Izvršilac usluga ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati ovu garanciju.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Izvršilac je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu vezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom.

Ako Izvršilac usluga ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izugradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17 ), Izvršilac je dužan je da prije početka vršenja ugovorenih usluga zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti  za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih usluga i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 200.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana isteka garantnog roka.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavki broj 01-108/19 od 24.07.2019. godine za vršenje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ako Izvršilac ne preda Naručiocu polisu  osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor o vršenju predmetnih usluga.

Obaveze naručioca

Naručilac je dužan da:

- blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvršioca usluga o danu početka izvođenja pripremnih radova na na rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak,  a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova;

- preda Izvršiocu usluga dokumentaciju potrebnu za vršenje stručnog nadzora: tehničku dokumentaciju po kojoj će se izvoditi radovi, kopiju ugovora o gradjenju i prijavu gradnje

- odredi lice za komunikaciju sa Izvršiocem usluga;

- razmotri izvještaje o vršenju stručnog nadzora i preduzme potrebne mjere;

- blagovremeno, a najkasnije u roku od sedam dana, ovjeri dostavljene privremene situacije i okončanu situaciju i po istim izvrši plaćanje u ugovorenom roku.

Obaveze izvršioca

Izvršilac je dužan da:

- ugovorene usluge vrši stalno (svakodnevno) u odnosu na vrstu radova koji se izvode i da blagovremeno reaguje na sve zahtjeve izvođača radova;

- ugovorene usluge vrši u obimu i na način koji je ponudio u finansijskom dijelu ponude, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije;

- ugovorene usluge vrši preko imenovanih revizora i ovlašćenih lica, a da u slučaju njihove spriječenosti da vrše stručni nadzor zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog revizora odnosno ovlašćeno lice i o tome obavijesti naručioca;

- odredi lice za komunikaciju sa Naručiocem;

- dostavlja naručiocu pisane izveštaje za svakih 7 dana o izvršenju radova, kao i posebne izveštaje na zahtjev naručioca.

U okviru poslova stručnog nadzora Izvršilac usluga dužan je da naročito  vrši:

- kontrolu izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima;

- kontrolu usklađenosti radova;

- naloži izvođaču radova da otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi;

- dužan je da građenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima, ako se ne otklone u roku koji je odredio izvođaču, bez odlaganja prijavi nadležnom inspekcijskom organu;

- izvrši provjeru kvaliteta izvođenja radova;

- kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju;

- provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu;

- redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova;

- kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova;

- kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati;

- kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine;

- definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj;

- davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta;

- saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova;

- rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta.

Izvršilac usluga  dužan je da obezbijedi da Izvođač radova:

- izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom;

- vrši obilježavanje regulacionih i građevinskih linija, nivelacionih kota objekta, odnosno trase na terenu, u skladu sa revidovanim glavnim projektom;

- na gradilištu posjeduje primjerak glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane projektanta i revidenta, štambiljom na kojem je upisan broj, datum i potpis i pečatom na svakom listu glavnog projekta;

- organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobraćaj i zaštita okoline za vrijeme trajanja građenja;

- zaštiti stabla, živu ogradu i ostale zasade, koji se na osnovu posebnih propisa moraju čuvati i zaštititi tokom izvođenja građevinskih radova;

- obezbijedi sigurnost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture);

- obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme, izdat od strane ovlašćenog lica;

- vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu;

- obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja;

- obrađuje građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom, sačinjenim u skladu sa posebnim propisima, i

- ukloni objekte privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova na gradilištu u roku od 30 dana od dana završetka radova.

Izvršilac usluga je dužan da o svom trošku:

- obezbijedi lična sredstva zaštite na radu za sve svoje radnike angažovane na poslu iz ovog ugovora;

- izvrši osiguranje svih radnika na ovom poslu protiv nesrećnih slučajeva od odredjenog Zavoda, a u skladu sa svojim normativnim aktima;

- potreban materijal i opremu za nesmetano i brzo obavljanje poslova;

- obezbijedi prevoz svojih radnika angažovanih na ovom poslu kako bi se stručni nadzor odvijao   bez smetnji.

Izvršilac usluga je dužan da nakon završetka radova na na rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak, izvrši sve poslove potrebne za primopredaju izvršenih radova između  Izvodjača radova i Naručioca.

IZVRŠILAC je dužan da prije početka vršenja stručnog nadzora NARUČIOCU dostavi Rješenje o imenovanju ovlašćenih revizora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Izvršilac je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa Izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih usluga,  dostavljenih Ponudom.

Do promjene ovlašćenog revizora u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje IZVRŠILAC nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA.

Predložena zamjena ovlašćenog revizora mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako IZVRŠILAC ne imenuje ovlašćene revizore u skladu sa zahtjevima iz prethodna tri  stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

- Jednostrani raskid ugovora

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako Izvršilac ne vrši stručni nadzor svakodnevno preko imenovanih revizora i ovlašćenih lica u obimu i na način koji je ponudio u finansijskom dijelu ponude, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije.

U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, Naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti Izvršioca i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako naručilac neopravdano ne ovjeri dostavljenu privremenu situaciju ili okončanu situaciju ili ne izvrši plaćanje po istim u roku od 30 dana od ugovorenog roka plaćanja.

O jednostranom raskidu ugovora Izvršilac je dužan da obavijesti Naručioca i Izvođača radova, najkasnije osam dana prije dana prestanka vršenja stručnog nadzora.

- Sporazumni raskid ugovora

Naručilac i Izvršilac usluga će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova na rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak.

U slučaju iz prethodnog stava, Naručilac će odmah vratiti Izvršiocu usluga garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvršilac usluga je dužan da sačini izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru do dana raskida ugovora i da u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da vrši stručni nadzor. Izvršilac je dužan da nakon raskida ugovora vrati naručiocu svu preuzetu dokumentaciju (tehničku dokumentaciju po kojoj će se izvoditi radovi, kopiju ugovora o gradjenju i prijavu gradnje).

Produžetak roka izvršenja ugovora

Ako se usluge stručnog nadzora ne mogu završiti u ugovorenom roku zbog prekoračenja roka izvođenja radova na na rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak, koji nijesu rezultat krivice Izvršioca usluga, ili zbog neriješenih imovinskih odnosa ili privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, Izvršilac je dužan da nastavi sa vršenjem stručnog nadzora sve do završetka svih ugovorenih radova.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac je dužan da Izvršiocu usluga nadoknadi troškove vršenja stručnog nadzora u iznosu koji se dobija množenjem broja dana prekoračenja ugovorenog roka sa odnosom ugovorene cijene i broja dana ugovorenog roka.

Naknada štete

Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu stvarne štete koju je pretrpio zbog neizvršenja ili nekvalitetnog izvršenja ugovorenih obaveza Izvršioca, u iznosu koji prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora i polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Izvršilac usluga je dužan da Naručiocu nadoknadi štetu iz prethodnog stava.

Vršenje stručnog nadzora u garantnom roku

Izvršilac je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku vrši usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova kojim se otklanjaju nedostaci na na rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak.

Ukoliko Izvršilac odbije da vrši usluge stručnog nadzora iz prethodnog stava ili ih vrši neblagovremeno ili nestručno, Naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku”.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci podnese  naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv, garanciju banke na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku (Garancija za dobro izvršenje Ugovora).

Garancija za dobro izvršenje Ugovora će biti  sastavni dio Ugovora.

| TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| 1. | Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na na rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak, koji su obuhvaćeni Predmjerom radova koji je dat u prilogu | - Poslovi stručnog nadzora propisani članom 100 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 64/2017 i 44/2018); - Stručni nadzor se vrši na način propisan čl. 101-103 Zakona o o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18) | komplet | 1 |

Garantni rok: Garantni rok na izvršene usluge je 2 godine . Garantni rok počinje teći od dana izvršene  primopredaje predmetnog objekta.

Garancija kvaliteta: Izvještaji o stručnom nadzoru po fazama izvodjenja radova, konačni izvještaj o stručnom nadzoru i izjava da je objekat podoban za upotrebu i da se može namjenski koristiti.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru  od strane ovlašćenih lica naručioca i obilazak gradilišta.

Podaci o tehničkoj dokumentaciji:

Podaci o projektantu i revidentu:

-          Projektant : Profil ing’’ d.o.o.  Bar

-          Revident : „Europrojekt“ doo iz Podgorica.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u Glavni projekat u prostorijama Uprave javnih radova,  kod lica iz tačke I poziva, radnim danima od  11 do 13 sati, zaključno sa danom  02.09.2019.godine do  8,00 sati, uz dostavljeno ovlašćenje u kojem će se navesti ime lica koje će da vrši uvid u Projekat, sa pozivom na broj Tenderske dokumentacije.

Prilog: PREDMJER RADOVA NAD KOJIM SE VRŠI STRUČNI NADZOR (dat u Tenderskoj dokumentaciji)”.

- PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rekonstrukcija lokalnog puta Usijek – Motički gaj |  |  |  |
| A. | SAOBRAĆAJ |  |  |  |
| A.1 | Lokalni put Usijek – Motički gaj |  |  |  |
| 1. | Pripremni radovi |  |  |  |
| 1.1 | Obilježavanje saobraćajnih elemenata i detaljnih tačaka prije početka građenja, osiguranje i obnavljanje trase tokom radova. |  | m | 2.908,29 |
| 1.2 | Uklanjanje postojećeg asfalta koji se neće nadograđivati sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju STD 5 km |  | m2 | 16.580,95 |
| 1.3 | Rušenje postojećih betonskih površina sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju STD 5 km |  | m2 | 108,66 |
| 1.4 | Zasijecanje postojeće kolovozne konstrukcije na vezi sa planiranom konstrukcijom za potrebe uklapanja. |  | m | 25,19 |
| 1.5 | Struganje postojeće asfaltbetonske konstrukcije na udaljenosti od 30 cm sa preklapanjem asfaltnih slojeva, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju STD 5 km |  | m2 | 7,56 |
| 1.6 | Rušenje postojećih zidova sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju STD 5 km |  | m | 44,96 |
| 1.7 | Rušenje postojećih objekata sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju STD 5 km |  | m2 | 31,45 |
| 1.8 | Rušenje postojećih ograda |  |  |  |
|  | drvene ili žičane ograde |  | m | 812,46 |
|  | betonske ograde |  | m | 44,23 |
|  | Ukupno pripremni radovi: |  |  |  |
| 2. | Zemljani radovi |  |  |  |
| 2.1. | Mašinsko skidanje humusa u sloju prosječne debljine d = 20 cm sa prevozom do 5km |  | m3 | 2.978,41 |
| 2.2. | Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju STD 5 km |  | m3 | 8.994,17 |
| 2.3. | Iskop stepenastih zasjeka |  | m3 | 246,89 |
| 2.4. | Izrada nasipa sa obradom bankina |  | m3 | 2.035,75 |
| 2.5. | Humuziranje i zatravnjavanje kosina usjeka i nasipa i ostalih površina planiranih za ozelenjavanje |  | m2 | 4.048,21 |
| 2.6 | Sabijanje podtla |  | m2 | 7.637,38 |
| 2.7 | Planiranje i valjanje posteljice |  | m2 | 27.504,99 |
|  | Ukupno zemljani radovi : |  |  |  |
| 3. | Kolovozna konstrukcija |  |  |  |
| 3.1. | Ugradnja donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala-tampona ispod novog kolovoza u sloju debljine d=40cm i ispod trotoara u sloju debljine d=15cm |  | m3 | 10.229,17 |
| 3.2 | Izrada bito-nosećeg sloja BNS-22 debljine d=6 cm |  | m2 | 18.242,15 |
| 3.3 | Izrada završnog sloja od asfalt betona AB-11s debljine d=4,0cm |  | m2 | 18.249,71 |
| 3.4 | Izrada trotoara od betona MB-30 debljine d=15,0 cm |  | m2 | 7.322,15 |
| 3.5 | Nabavka i ugrađivanje ivičnjaka 20/24 od sivog betona MB-50, prema detalju na pripremljenoj betonskoj podlozi |  | m | 2.904,17 |
| 3.6 | Nabavka i ugrađivanje ivičnjaka 18/24 od sivog betona MB-50, prema detalju na pripremljenoj betonskoj podlozi |  | m | 702,40 |
| 3.7 | Nabavka i ugrađivanje prelaznih ivičnjaka, prema detalju na pripremljenoj betonskoj podlozi |  | m | 68,00 |
|  | Ukupno kolovozna konstrukcija : |  |  |  |
| 4. | Ostalo |  |  |  |
| 4.1. | Mašinska izrada betonske rigole širine 75 cm |  | m | 1.090,45 |
| 4.2 | Izrada duple rigole na prilazima objektima i parcelama |  | m | 112,00 |
| 4.3 | Ugradnja prefabrikovanih betonskih korita za odvod vode iz rigola |  | m | 28,00 |
| 4.4 | Izrada drenaže ispod rigole |  |  |  |
|  | Iskop za potrebe izrade drenaže |  | m3 | 293,82 |
|  | Ugradnja tampona za potrebe izrade drenaže, u svemu prema detalju |  | m3 | 206,58 |
|  | Betonska ispuna od betona MB15 za potrebe izrade drenaže, u svemu prema detalju |  | m3 | 96,99 |
| 4.5 | Betoniranje betonskih elemenata oivičenja betonom MB-30 |  | m3 | 295,81 |
| 4.6 | Izrada prilaznih rampi |  |  |  |
|  | Betoniranje prilaznih rampi betonom MB30 debljine d=15 cm |  | m3 | 146,27 |
|  | Ugradnja donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala-tampona ispod prilaznih rampi u sloju debljine d=15cm |  | m3 | 146,27 |
| 4.7 | Izrada pješačke ograde na zidovima prema detaljima |  | m | 255,88 |
|  | Ukupno Ostalo : |  |  |  |
|  | Ukupno A.1 : |  |  |  |
| A.2 | Magistralni put Risan - Žabljak |  |  |  |
| 1. | Pripremni radovi |  |  |  |
| 1.1 | Obilježavanje saobraćajnih elemenata i detaljnih tačaka prije početka građenja, osiguranje i obnavljanje trase tokom radova |  | m | 239,12 |
| 1.2 | Zasijecanje postojeće kolovozne konstrukcije na vezi sa planiranom konstrukcijom za potrebe uklapanja |  | m | 155,71 |
| 1.3 | Struganje postojeće asfaltbetonske konstrukcije na udaljenosti od 30 cm sa preklapanjem asfaltnih slojeva, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju |  | m2 | 46,71 |
|  | Ukupno pripremni radovi: |  |  |  |
| 2. | Zemljani radovi |  |  |  |
| 2.1. | Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju STD 5 km |  | m3 | 283,68 |
| 2.2. | Izrada nasipa sa obradom bankina |  | m3 | 66,42 |
| 2.3. | Humuziranje i zatravnjavanje kosina usjeka i nasipa i ostalih površina planiranih za ozelenjavanje |  | m2 | 332,03 |
| 2.4. | Iskop zemljanog kanala |  | m2 | 19,94 |
|  | Ukupno zemljani radovi : |  |  |  |
| 3. | Kolovozna konstrukcija |  |  |  |
| 3.1. | Ugradnja donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala-tampona ispod novog kolovoza u sloju debljine d=35 cm |  | m3 | 233,42 |
| 3.2 | Izrada bito-nosećeg sloja BNS-22 debljine d=2 x 6= 12 cm |  | m2 | 287,79 |
| 3.3 | Izrada završnog sloja od asfalt betona AB-11s debljine d=4,0cm |  | m2 | 334,50 |
|  | Ukupno kolovozna konstrukcija : |  |  |  |
|  | Ukupno A.2 : |  |  |  |
|  | Ukupno A - saobraćaj : |  |  |  |
| B. | KONSTRUKCIJA |  |  |  |
| 1. | Iskop u materijalu III i IV kategorije |  | m3 | 298,18 |
| 2. | Betoniranje potpornih zidova betonom MB-30 |  | m3 | 266,23 |
| 3. | Nabavka i ugradnja armature |  | kg | 11.011,73 |
| 4. | Postavljanje barbakana |  | kom | 416,00 |
|  | Ukupno B - konstrukcija : |  |  |  |
| C. | SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |
| C.1 | Lokalni put Usijek – Motički gaj |  |  |  |
| I | Vertikalna signalizacija |  |  |  |
| 1. | Standardni saobraćajni znak |  |  |  |
|  | Reflektujućih osobina, nabavka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne), kao i montaža znaka na ugrađeni nosač u skladu sa standardima MEST EN 12899 |  |  |  |
| - | znakovi izričitih naredbi - klasa III |  |  |  |
|  | II-1, trougao stranice a=600 mm |  | kom | 1,00 |
|  | II-2, osmougaonik Ø600 mm |  | kom | 1,00 |
| - | znakovi izričitih naredbi - klasa II |  |  |  |
|  | II-2, osmougaonik Ø600 mm |  | kom | 15,00 |
|  | II-30, krug prečnika (30km/h) Ø600 mm |  | kom | 1,00 |
|  | II-30, krug prečnika (50km/h) Ø600 mm |  | kom | 4,00 |
|  | II-34, krug prečnika Ø600 mm |  | kom | 14,00 |
|  | II-43, krug prečnika Ø600 mm |  | kom | 1,00 |
|  | II-43.4, krug prečnika Ø600 mm |  | kom | 1,00 |
| - | znakovi obavještenja - klasa II |  |  |  |
|  | III-6, kvadrat 600 x 600mm |  | kom | 12,00 |
|  | III-23/1, pravougaonik 1500 x 400mm |  | kom | 2,00 |
|  | III-23/2, pravougaonik 800 x 400mm |  | kom | 1,00 |
|  | III-24/1, pravougaonik 1500 x 400mm |  | kom | 2,00 |
|  | III-24/2, pravougaonik 800 x 400mm |  | kom | 1,00 |
| - | znakovi obavještenja - klasa I |  |  |  |
|  | III-6, kvadrat 600 x 600mm |  | kom | 9,00 |
| 2. | Stub - nosač saobraćajnog znaka |  |  |  |
|  | Od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika 2" obojenih temeljnom bojom za metale i prekriveni lakom tamno sive boje, nabavka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj. |  |  |  |
| - | Cijevni stub nosač L= 3.20m |  | kom | 6,00 |
| - | Cijevni stub nosač L= 3.40m |  | kom | 31,00 |
| - | Cijevni stub nosač L= 4.00m |  | kom | 6,00 |
| - | Cijevni stub nosač L= 4.20m |  | kom | 11,00 |
| - | Cijevni stub nosač L= 4.40m |  | kom | 1,00 |
|  | Ukupno I – vertikalna signalizacija : |  |  |  |
| II. | Horizontalna signalizacija |  |  |  |
|  | Obilježavanje kolovoza bojom reflektujućih osobina sa prethodnim čišćenjem i odmašćivanjem kolovoza, razmjeravanje bojanih površina i farbanje kolovoza prema standardu MEST EN 1436: |  |  |  |
|  | Bijelom bojom |  |  |  |
| - | Neisprekidana (puna) linija, b = 0,12m |  | m | 982,04 |
| - | Kratka isprekidana linija (1 + 1+1), b = 0,12m |  | m | 248,00 |
| - | Obična isprekidana linija (5+5+5), b = 0,12m |  | m | 770,00 |
| - | Neisprekidana poprečna zaustavna linija b = 0,50m |  | m2 | 12,08 |
| - | Isprekidana poprečna zaustavna linija b = 0,50m |  | m2 | 1,00 |
| - | Pješački prelazi : |  |  |  |
|  | Širine 3,00 m |  | m2 | 33,57 |
|  | Širine 4,00 m |  | m2 | 152,27 |
| - | Šrafure na kolovozu |  | m2 | 6,70 |
| - | Strelice za smjer kretanja pravo, l=5 m |  | kom | 1,00 |
| - | Strelice za smjer kretanja parvo - desno, l=5 m |  | kom | 18,00 |
| - | Strelice za smjer kretanja parvo - lijevo, l=5 m |  | kom | 17,00 |
| - | Strelice za smjer kretanja desno - lijevo, l=5 m |  | kom | 1,00 |
| - | Strelice za smjer kretanja lijevo, l=5 m |  | kom | 1,00 |
|  | Ukupno II - horizontalna signalizacija : |  |  |  |
| III. | Putna oprema |  |  |  |
| 1. | Zaštitna ograda N2-W1 |  | m | 92,00 |
| 2. | Kosi završetak L=4.0m, N2-W1 |  | kom | 6,00 |
| 3. | Katadiopteri |  | kom | 13,00 |
|  | Ukupno III – putna oprema : |  |  |  |
| IV. | Ostalo |  |  |  |
| 1. | Demontaža postojećih saobraćajnih znakova |  | kom | 4,00 |
| 2. | Demontaža, skladištenje i ponovno vraćanje na ranije lokacije tabli turističke signalizacije |  | kom | 2,00 |
|  | Ukupno IV – ostalo : |  |  |  |
|  | Ukupno C1 : |  |  |  |
| C.2 | Magistralni put Risan - Žabljak |  |  |  |
| I | Vertikalna signalizacija |  |  |  |
| 1. | Standardni saobraćajni znak |  |  |  |
|  | Reflektujućih osobina, nabavka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne), kao i montaža znaka na ugrađeni nosač u skladu sa standardima MEST EN 12899 |  |  |  |
| - | znakovi izričitih naredbi - klasa III |  |  |  |
|  | II-30, krug prečnika (50km/h) Ø900 mm |  | kom | 2,00 |
| - | znakovi obavještenja za vođenje saobraćaja - klasa III |  |  |  |
|  | III-8/1, pravougaonik 2200 x 2100 mm |  | kom | 1,00 |
|  | III-8/2, pravougaonik 2200 x 2100 mm |  | kom | 1,00 |
|  | III-11.1, kvadrat 2500 x 2500 mm |  | kom | 1,00 |
|  | III-13/1, pravougaonik 2000 x 1200 mm |  | kom | 1,00 |
|  | III-13/2, pravougaonik 2000 x 1200 mm |  | kom | 1,00 |
|  | III-13/3, pravougaonik 1500 x 1000 mm |  | kom | 1,00 |
| 2. | Stub - nosač saobraćajnog znaka |  |  |  |
|  | Od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika 2" obojenih temeljnom bojom za metale i prekriveni lakom tamno sive boje, nabavka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj. |  |  |  |
| - | Cijevni stub nosač L= 2.90m |  | kom | 2,00 |
| - | Cijevni stub nosač L= 3.40m |  | kom | 6,00 |
| - | Rešetkasti sub nosač L= 4.30m - za znak III-8 |  | kom | 4,00 |
| - | Rešetkasti sub nosač L= 4.70m - za znak III-11.1 |  | kom | 2,00 |
|  | Ukupno I – vertikalna signalizacija : |  |  |  |
| II. | Horizontalna signalizacija |  |  |  |
|  | Obilježavanje kolovoza bojom reflektujućih osobina sa prethodnim čišćenjem i odmašćivanjem kolovoza, razmjeravanje bojanih površina i farbanje kolovoza prema standardu MEST EN 1436: |  |  |  |
|  | Bijelom bojom |  |  |  |
| - | Neisprekidana (puna) linija, b = 0,15m |  | m | 308,07 |
| - | Neisprekidana (puna) linija, b = 0,12m |  | m | 326,50 |
| - | Kratka isprekidana linija (1 + 1+1), b = 0,15m |  | m | 36,00 |
| - | Kratka isprekidana linija ( 1 + 1+1 ), b = 0,12m |  | m | 16,00 |
| - | Neisprekidana poprečna zaustavna linija b = 0,50m |  | m2 | 1,50 |
| - | Šrafure na kolovozu |  | m2 | 18,77 |
| - | Strelice za smjer kretanja pravo, l=7,5 m |  | kom | 2,00 |
| - | Strelice za smjer kretanja pravo - desno, l=7,5 m |  | kom | 2,00 |
| - | Strelice za smjer kretanja pravo - lijevo, l=7,5 m |  | kom | 2,00 |
| - | Strelice za smjer kretanja lijevo, l=7,5 m |  | kom | 1,00 |
|  | Ukupno II - horizontalna signalizacija : |  |  |  |
| III. | Ostalo |  |  |  |
| 1. | Demontaža postojećih saobraćajnih znakova |  | kom | 2,00 |
|  | Ukupno III – ostalo : |  |  |  |
|  | Ukupno C2 : |  |  |  |
|  | Ukupno C - saobraćajna signalizacija : |  |  |  |
| D | HIDROTEHNIKA |  |  |  |
| I | Pripremni radovi |  |  |  |
| 1 | Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja radova i sva neophodna geodetska snimanja za izradu projekta održavanja objekta. Obilježavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim glavnim projektom. Geodetska snimanja za projekat održavanja objekta izvesti instrumentima odgovarajuće tačnosti za ovu vrstu radova. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i oprema u svemu prema tehnničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 1 m' trase. |  | m' | 967,00 |
|  | Ukupno I – pripremni radovi: |  |  |  |
| II | Zemljani radovi |  |  |  |
| 2 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod i za betonski kanal sa linijskom rešetkom, u materijalu III, IV i V kategorije. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz trasu kolektora, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN400mm i DN 500mm je 1.00m, a nagib kosina je 85 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno vozilo i odvoz na deponiju do 5km. Koeficijent rastresitosti za odvoz ukalkulisati u jediničnu cijenu iskopa. Iskop do 2m dubine |  | m3 | 1.744,52 |
| 3 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III, IV i V kategorije. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz trasu kolektora, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN400mm i DN 500mm je 1.00m, a nagib kosina je 85 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno vozilo i odvoz na deponiju do 5km. Koeficijent rastresitosti za odvoz ukalkulisati u jediničnu cijenu iskopa. Iskop od 2m do 4m dubine |  | m3 | 31,64 |
| 4 | Dodatni iskop za reviziona okna nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje jame I eventualno potrebno crpljenje vode iz jame. Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno vozilo i odvoz na deponiju do 5km. Koeficijent rastresitosti za odvoz ukalkulisati u jediničnu cijenu iskopa. Obračun po m3. |  | m3 | 389,76 |
| 5 | Ručni iskop u materijalu oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda. Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno vozilo i odvoz na deponiju do 5km. Iskopi se obavljaju u asfaltiranim saobraćajnicama. Koeficijent rastresitosti za odvoz ukalkulisati u jediničnu cijenu iskopa |  | m3 | 20,00 |
| 6 | Ručna dorada i planiranje dna rova nakon mašinskog iskopa. Planiranje se obavlja sa probranim materijalom iz iskopa sa tačnošću od +/- 3cm od projektovane nivelete. Na isplanirano dno rova ugrađuje se posteljica. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. |  | m2 | 967,00 |
| 7 | Izrada posteljice za kanalizacione cijevi. Posteljica se izvodi od kamenog agregata frakcije od 0 do 2mm,10 cm ispod, iznad i oko cijevi čitavom širinom rova. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka kamenog agregata, tarnsport i ugradnja prema detalju iz projekta. Obračun po m3 kvalitetno izvedene posteljice za cjevovode |  | m3 | 471,95 |
| 8 | Nabavka, trasport i ugradnja u rov tamopina-jalovine nakon montaže cjevovoda u ugradnje posteljice, kao i ispod i oko betonskih kanala sa linijskim rešetkama. Tampon se ugrađuje umjesto postojećeg materijala u kojem se obavlja iskop kanalskog rova, frakcije kamenih zrna 0-8mm. Gornji noseći sloj debljine 30cm, (ispod asfalta), frakcije kamenih zrna 4-8mm, uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno. Dalje zatrpavanje obavljati mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog i nabijenog tampona |  | m3 | 1.147,75 |
|  | Ukupno II – zemljani radovi: |  |  |  |
| III | Betonski radovi |  |  |  |
| 9 | Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih prstenova profila 1000mm dužine L=1000mm. Prstenovi se ugrađuju na bazu revizionog okna tako da se njime formira tijelo revizionog okna. Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav rad i material za ugradnju betonskih prstenova uključujući potrebna štemovanja za penjalice, kao i krpljenje nakon ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi i ostale radove kojima se obezbeđuje potpuno formiranje zida okna od armirano-betonskih prstenova. Obračun po komadu ugrađenih armirano-betonskih prstenova |  | kom | 89,00 |
| 10 | Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku gornju ploču i armirano-betonski vijenac ispod ploče revizionih slivnika od betonskih prstenova. Beton mora biti proizveden prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XF4 XM. Ploča je debljine 20cm i izvodi se u svemu prema detalju iz projekta. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materijal uključujući potrebnu oplatu. Obračun po m3 ugrađenog betona |  | m3 | 28,41 |
| 11 | Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u donju ploču okruglih slivnika debljine 15cm i vijenac oko donje ploče revizionih slivnika od betonskih prstenova. Beton mora biti proizveden prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XF4 XM. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materijal uključujući i potrebnu oplatu. Radove izvesti prema propisima za ovu vrstu radova I detaljima iz projekta Obračun po m3 ugrađenog betona uprema tabelarnim dokaznicama. |  | m3 | 26,71 |
| 12 | Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku donju ploču i armirano-betonske zidove betonski kanal sa linijskom rešetkom. Beton mora biti proizveden prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XF14 XM. Donja ploča je debljine 15cm, a armirano-betonski zidovi su debljine 12cm (bočni zidovi) i 15cm (čeoni zidovi) Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materijal uključujući potrebnu oplatu. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  | m3 | 20,62 |
|  | Ukupno III – betonski radovi: |  |  |  |
| IV | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |
| 13 | Nabavka, transport, sječenje, savijanje i ugradnja betonskog željeza. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materijal za pravilnu ugradnju betonskog željeza. |  | kg | 5.140,00 |
|  | Ukupno IV – armirački radovi : |  |  |  |
| V | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |
| 14 | Nabavka transport i ugrađivanje korugovanih (rebrastih) cijevi za otpadne vode od polietilena HDPE PE100 prema DIN 16961 tip III ID red, obodne krutosti Sn8 sa fabrički ugrađenim naglavkom i zaptivnim prstenom NBR kvaliteta. Unutrašnji zid cijevi mora da bude koncipitran za ispiranje pod visokim pritiskom (120 bara na mlaznici) najmanje debljine zida prema EN 13476. Isporuka i ugradnja u rovove prema DIN EN 1610 i upustvima proizvođača. Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi. Korugovane cijevi od polietilena PEHD PE100 DN500OD500/ID427mm) |  | m | 48,00 |
| 15 | Nabavka transport i ugrađivanje korugovanih (rebrastih) cijevi za otpadne vode od polietilena HDPE PE100 prema DIN 16961 tip III ID red, obodne krutosti Sn8 sa fabrički ugrađenim naglavkom i zaptivnim prstenom NBR kvaliteta. Unutrašnji zid cijevi mora da bude koncipitran za ispiranje pod visokim pritiskom (120 bara na mlaznici) najmanje debljine zida prema EN 13476. Isporuka i ugradnja u rovove prema DIN EN 1610 i upustvima proizvođača. Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi. Korugovane cijevi od polietilena PEHD PE100 DN400OD400/ID343mm) |  | m | 924,00 |
| 16 | Nabavka, transport i ugradnja slivničkih rešetki sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Rešetke su premazane sa hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom. Rešetke su kvadratnog oblika prečnika svetlog otvora 65x65cm, za opterećenja od 400kN (klase D400) sa oslanjanjem na tri strane. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal za kvalitetnu ugradnju slivničke rešetke u skladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu ugrađene slivničke rešetke |  | kom | 42,00 |
| 17 | Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-gvozdenih penjalica u revizionim oknima prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Obračun po komadu ugrađene penjalice. |  | kom | 158,00 |
| 18 | Nabavka materijala i izrada linijske rešetke sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN1563) dimenzija 1000x750mm (svijetli otvor širine 510mm) I visine rama od 100mm sa mehanizmom za zaključavanje, nosivosti 400kN (EN124 klasa D400). Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal za kvalitetnu ugradnju linijske rešetke u skladu sa detaljima iz projekta. Obračun po m1 ugrađene linijske rešetke. |  | m | 53,00 |
|  | Ukupno V – instalaterski radovi : |  |  |  |
| VI | RAZNI RADOVI |  |  |  |
| 19 | Spajanje prekinutih sekundarnih cjevovoda za vodosnadbijevanje koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i material za prespajanje. Prespajanje izvršiti uz prisustvo predstavnika Vodovoda Žabljak. Obračun od komada izvršenog prespajanja. |  | kom | 5,00 |
| 20 | Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskopna na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i material za prespajanje. Obračun od komada izvršenog prespajanja. |  | kom | 3,00 |
| 21 | Spajanje prekinutih TT kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i material za prespajanje. Obračun od komada izvršenog prespajanja |  | kom | 3,00 |
|  | Ukupno VI – razni radovi : |  |  |  |
|  | Ukupno D - hidrotehnika : |  |  |  |
| E | INSTALACIJE JAVNE RASVJETE |  |  |  |
| I | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Pripremno – završni radovi. |  | Paušalno | 1,00 |
| 2 | Demontaža svjetiljki postojeće rasvjete. Radovi podrazumijevaju demontažu i lagerovanje sa pravljenjem zapisnika na mjesto koje odredi vlasnik instalacije osvjetljenja (JP za komunalno stambene poslove – Žabljak) na mjestu do 10km od mjesta demontaze. Ukupno za rad i transport po demontiranoj svjetiljci: |  | kompl | 2,00 |
| 3 | Obilježavanje trase napojnog kablovskog voda instalacije osvjetljenja radi iskopa rova (prenošenje projektnog rješenja na teren). Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda: |  | m' | 2.778,00 |
| 4 | Rucni i mašinski iskop rova za slobodno polaganje napojnog kablovskog voda instalacije osvjetljenja (dimenzije: 0,40 x 0,80 x 2778m za jedan kabal), bez obzira na kategoriju zemljišta. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti minimalno 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Na mjestima gdje nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova, što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće podzemne i nadzemne instalacije, a iskop na tim mjestima izvesti prema uslovima uz saglasnost vlasnika instalacija. Ukupno za rad, računato po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku: | III i IV kategorija zemljista, 0,40 x 0,80 x 2778m za jedan kabal, | m3 | 889,00 |
| 5 | Iskop rupa za temelje stubova. | III i IV kategorija zemljista. Dimenzije 0,90 x 0,90 x 1,00 m (77 kom.) | kompl | 77,00 |
| 6 | Isporuka materijala i izrada betonskih temelja za stubove instalacije osvjetljenja, od betona MB 30. Ose temelja stubova treba se nalaze na udaljenosti 1,50m od ivice kolovoza. Pri izradi temelja, ugraditi u temelje po dvije juvidur cijevi Ø 70mm, l = 0,80 m, za prolaz kabla u stub i iz stuba (stavka obuhvata i nabavku juvidur cijevi). Cijevi se postavljaju pod uglom, od nivoa kabla u rovu do centra temelja, odnosno do centralnog otvora temeljne ploče stuba, a po pravcu napojnog voda. Pri izradi temelja, kroz temelj provući pocikovanu čeličnu traku Fe-Zn 25x4 mm (l = 2,0 m) radi povezivanja stuba sa uzemljivačem u rovu. Pri izradi temelja, ugraditi ankere stuba, pomoću šablona za njihovo centrisanje, dobijenog od proizvođača stuba - ankeri se obracunavaju u cijenu stuba. Gornja kota ploče temelja stuba treba da je 5 cm ispod kote trotoara. Pod stavkom se podrazumijeva po izradi trotoara premazivanje ploče i anker šarafa bitumenskom masom i ravnanje "mrsavim" betonom do kote trotoara. | dimenzije 0,90 x 0,90 x 1,00 m (77 kom.) , MB30 | kompl | 77,00 |
| 7 | Iskop zemljista za temelj, dubine 0,50m x 1,0mx0,3m, isporuka materijala i izrada betonskog temelja slobodnostojećeg niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara („OJR“). Dimenzije temelja prilagoditi izabranom tipu ormara. Izvode se od betona MB 30. Visina temelja mora biti min 0,5m iznad kote terena. Pozicija temelja mora biti na lokaciji koja nece smetati snegocistacima i slicnim masinama. Zavrsni povrsinski sloj betona mora biti sa oborenim ivicama ka spolja kako se ne bi zadrzavala tecnost - kisa, snijeg, ... na pojnim ivicama sa ormarom. Unutar temelja postaviti 3 crvene kablovice fi 110 u cilju obezbjedjivanja koridora napojnih i kablova javne rasvjete. Stavka obuhvata nabavku i korišćenje oplate, kao i ugradnju postolja i ankera ormara - uracunato u cijenu ormara. Ukupno za nabavku materijala, transport i rad, računato po izvedenom temelju: | MB 30 | kompl | 3,00 |
| 8 | Nabavka, transport i razastiranje sitnozrnastog pijeska , granulacije do 4mm. Pri slobodnom polaganju kablova u rovu instalacije osvjetljenja, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 pijeska | granulacija (0-4)mm | m3 | 222,24 |
| 9 | Nabavka, transport i ugradnja crvenih krutih crvenih PVC cijevi fi 110 sa potrebnim vezivno-montaznim elementima (nosacima, distancerima, gumadihtunzima, ...) kao i cepovima na kanalicama koje su postavljene kao rezerva |  | m | 422,00 |
| 10 | Zatrpavanje kablovskih rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti Sz od najmanje 95% u odnosu na standardni postupak. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6 kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m3 iskopa: |  | m3 | 666,72 |
| 11 | Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa planiranjem viška zemlje iz iskopa. Ukupno za rad, računato po m3 planiranog iskopa: |  | m3 | 652,83 |
| 12 | Odvoz viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po m3 viška iskopa: |  | m3 | 93,91 |
|  | Ukupno I – građevinski radovi : |  |  |  |
| II | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Isporuka i polaganje napojnih kablova za napajanje «OJR 1 (2,3)» ormara javne rasvjete, tipa PP 00 4x35 mm2 0,6/1 kV od lokacije napojnog NKRO ormara napojne stubne trafostanice do priključka u ormar javne rasvjete. Ovom pozicijom je obuhvaćeno razvlačenje kablova, uvođenje kablova u «OJR 1 (2,3)» ormare (kroz otvore u temeljima) i izrada strujnih veza na priključnom NKRO ormaru STS 10/0,4 kV i «OJR» ormaru. Stavkom je obuhvaceno i ostvarivanje svih elektricnih veza sa potrebnim radom i materijalom. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' položenog kabla tipa: PP 00 4x35 mm2, 0,6/1 kV | 0,6 / 1kV | m' | 38,00 |
| 2 | Nabavka i montaža toploskupljajućih kablovskih završnica (sa papučicama sa zavrtnjima) za unutrašnju montažu, tipa EPKT 0031-L12 ili ekvivalent (za presjeke provodnika 25-70 mm2) za završetak napojnih kablova tipa PP 00 4x35 mm2 na mjestu priključenja u »OJR« ormaru i NKRO ormaru napojne STS 10/0,4 kV, kao i napojnih kablova instalacije osvjetljenja tipa PP 00 4x25 mm2 na mjestu priključenja u »OJR« ormaru, proizvod “Raychem” ili ekvivalent. Pod stavkom se podrazumijeva komplet montaža kablovskih završnica sa povezivanjem na niskonaponske sabirnice “OJR” ormara i NKRO ormara napojne stubne trafostanice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj završnici: |  | kom | 6,00 |
| 3 | Isporuka i polaganje napojnog kabla javnog osvjetljenja tipa PP 00 4x25 mm2, 0,6/1 kV u pripremljeni kablovski rov, kroz položene kablovice i temelje stubova. Stavka obuhvata razvlačenje kabla, ručno provlačenje kroz kablovice, njegovo uvođenje u stubove (kroz juvidur cijevi), kao i povezivanje na priključnim pločama stubova sa svim elektromontaznim radom i materijalom. Prilikom prikopčavanja kablova na priključne ploče potrebno je voditi računa o ravnomjernom opterećenju na sve tri faze. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' položenog kabla (prije nabavke kabla provjeriti dužinu nakon obilježavanja trase kabla i stubnih mjesta instalacije javnog osvjetljenja), a plaća se po dužnom metru položenog kabla tipa:PP 00 4x25 mm2, 0,6/1 kV | 0,6 / 1kV | m' | 3.245,00 |
| 4 | Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg niskonaponskog kablovskog mjerno-razvodnog ormara javne rasvjete “OJR”, opremljenog prema nacrtu u prilogu projekta. Ormar treba da je izrađen od ojačanog poliestera, sa ugradnim elementima za nošenje opreme. Ormar treba da ima kosi krov. Kućište “OJR” treba izvesti od nezapaljivog i nehigroskopnog materijala, otpornog na mehanička oštećenja IK10 i hemijska dejstva atmosferskih agenasa. Montažna ploča je od izolacionog materijala. Stepen zaštite “OJR” treba da je IP65. Vrata “OJR” treba da imaju brave sa univerzalnim ključevima za zaključavanje. Takođe je potrebno da postoji staklo na dijelu ormara gdje je planirano postavljanje brojila radi lakšeg očitavanja stanja. Ugradnja stakla na ormaru ne smije narušiti zaštitu IP 65.Ormar je vidno obilježen simbolom JR, tip “PLA” “Schneider electric” ili ekvivalent . Sastavni djelovi ormara su sledeći: |  |  |  |
|  | · Kompletno zapečaćeni orman, sa punim vratima kat.br. NSYPLA1053G ili ekvivalent | kom 1 |  |  |
|  | · Kompletno zapečaćeni orman, sa punim vratima kat.br. NSYPLA553G ili ekvivalent | kom 1 |  |  |
|  | · Kompletno zapečaćeni orman, sa providnim vratima kat.br. NSYPLA553TG ili ekvivalent | kom 1 |  |  |
|  | · Postolje za montažu ispod ormara i za lakši uvod kablova NSYZA253G ili ekvivalent | kom 2 |  |  |
|  | · Izolaciona montažna ploča od poliestera kat.br. NSYPMA55 ili ekvivalent | kom 2 |  |  |
|  | · Izolaciona montažna ploča od poliestera kat.br. NSYPMA105 ili ekvivalent | kom 1 |  |  |
|  | · Okapnica kat.br. NSYTJPLA103G ili ekvivalent | kom 1 |  |  |
|  | · Nadgradna LED svjetiljka 10W sa ugrađenim prekidačem, za montažu u ormaru, kat.br. NSYLAMLD ili ekvivalent | kom 1 |  |  |
|  | · Prekidač za montažu na sinu NC+NO, kat.br. NSYSNLPLA ili ekvivalent | kom 1 |  |  |
|  | · Bočna montažna ploča kat.br. NSYPMLA103 ili ekvivalent | kom 1 |  |  |
|  | · Proširivajući metalni navojni prsten, kat.br. NSYTEX8 ili ekvivalent | kom 8 |  |  |
|  | · Priključne kleme sa izolovanim postoljem za nulu i zemlju, kat.br. NSYRBLZ21656 ili ekvivalent | kom 1 |  |  |
|  | · Brava, kat.br. NSYEBMPLAG ili ekvivalent | kom 3 |  |  |
|  | · Polucilindar sa uloškom za ključ, kat.br. NSYTLRME ili ekvivalent | kom 3 |  |  |
|  | Oprema koju treba da sadrži ormar javne rasvjete je sledeća: |  |  |  |
|  | Sekcija 1. (dovod) |  |  |  |
|  | · Kompaktni tropolni prekidač snage niskog napona, prekidne moći 50kA, tip “NSX 100N” kat.br. LV429006 ili ekvivalent sa elektronskom zaštitnom jedinicom Micrologic 2.2 100A kat.br. LV429070 ili ekvivalent sa Vigi diferencijalnim modulom tipa MH kat.br. LV429210 ili ekvivalent | IEC 60947-2: |  |  |
|  | - Nazivna struja 100A |  |  |  |
|  | - Nazivni napon AC 50Hz, 690V |  |  |  |
|  | - Elektronska zaštita od preopterećenja sa vremenskim zatezanjem, od kratkog spoja s trenutnim djelovanjem, modulom za diferencijalnu zaštitu (IEC 60255-4 i IEC 60801-2 do 5), neosjetljiva na smetnje koje bi mogle uzrokovati neželjeno okidanje (npr. usled atmosferskih ili pogonskih prenapona), sa mogućnošću podešavanja osjetljivosti vremena odlaganja. | kom 1 |  |  |
|  | · Prenaponska zaštita - kompaktni odvodnici prenapona tipa iPF65, 4P, In = 20 kA (val 8/20), Imax = 65 kA (za val 8/20), kat.br. A9L15585 ili ekvivalent. | kom 1 |  |  |
|  | · Automatski tropolni prekidač tipa iC60N-C/50A, kat.br. A9F74350 ili ekvivalent. | kom 1 |  |  |
|  | Sekcija 2. (mjerenje) |  |  |  |
|  | · Direktno, niskonaponsko, dvotarifno trofazno brojilo aktivne energije (+A), s impulsnim i(ili) serijskim dvosmjernim komunikacionim interfejsom; klasa 2. | Brojilo isporucuje nadlezna sluzba CEDIS-a |  |  |
|  | Nazivni napon: Un = 3x230/400V, |  |  |  |
|  | Mjerni opseg – nazivna i maksimalna struja: In = 10A, Imax = 60A. |  |  |  |
|  | · Automatski jednopolni prekidač tipa iC60N-B/6A, kat.br. A9F73106 ili ekvivalentan. | kom 1 |  |  |
|  | · Digitalni voltmetar 0-600 V, tipa VLT, kat.br. 15201 ili ekvivalent. | kom 1 |  |  |
|  | Sekcija 3. (upravljanje i razvod) |  |  |  |
|  | · Uklopni sat Enel MS 1 ili ekvivalent | kom 1 |  |  |
|  | · Tropolni kontaktor nazivne struje 80A, 500V, upravljački napon od 230 VAC, 50 HZ, 1N/O + 1N/C, tipa LC1-D80P7 ili ekvivalent. | kom 1 |  |  |
|  | · Tropoložajna izborna preklopka sa nultim položajem “1-0-2” za montažu na DIN šinu, 20A, 250V AC, tipa iSSW, 1CO, kat.br. A9E18073 ili ekvivalent. | kom 1 |  |  |
|  | · Automatski jednopolni prekidač tip iC60N-B/6A, kat.br. A9F73106 ili ekvivalentan. | kom 3 |  |  |
|  | · Automatski jednopolni prekidač tipa iC60N-B/16A, kat.br. A9F73116 ili ekvivalentan. | kom 1 |  |  |
|  | · Monofazna šuko utičnica 16A (250V) 2P+E za montažu na DIN šinu tipa PC, kat.br. A9A15310 ili ekvivalentan. | kom 1 |  |  |
|  | · Oklopljeni tropolni osigurač – rastavljač (IEC60269-2-1) nazivne struje 100A, nazivni napon 690 VAC, 50 Hz, sa vijekom trajanja u ciklusima (kategorija A i CO ciklus 2000), sa nožastim uloškom DIN (NH), tipa “ISFT 100”, kat.br. 49800 ili ekvivalent | kom 4 |  |  |
|  | · Patroni niskonaponskih visokoučinskih osigurača NH000 35A ili ekvivalent | kom 3 |  |  |
|  | · Patroni niskonaponskih visokoučinskih osigurača NH000 25A ili ekvivalent | kom 3 |  |  |
|  | · Izolovana igličasta sabirnica za napajanje 3 uređaja, kat.br. 49862ili ekvivalent | kom 1 |  |  |
|  | · Dovodni priključak (25 do 95 mm2) za ISFT osigurač-rastavljač (komplet od 3), kat.br. 49865 ili ekvivalent | kom 3 |  |  |
|  | · Igličasta sabirnica 1P za iC60 prekidače, kat.br. 14881ili ekvivalent | kom 1 |  |  |
|  | · Šema izvedenog stanja sa označenim pravcima izvoda, u posebnom džepu sa unutrašnje strane vrata. |  |  |  |
|  | · Oznake za obilježavanje ormara i opreme (tip ormara, naziv ormara u mreži CEDIS . Sve oznake moraju biti ugravirane na pločicama od trajnog materijala, pričvršćene zavrtnjima - ne smiju se lijepiti. |  |  |  |
|  | · Redne kleme 2,5 mm2. |  |  |  |
|  | · Zajednička neutralna sabirnica. |  |  |  |
|  | · Sabirnica za uzemljenja. |  |  |  |
|  | Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenom ormaru javne rasvjete “OJR”, sa montažom i povezivanjem. Stavkom ukljucen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke iu funkcionalno stanje. |  | kompl | 3,00 |
| 5 | Isporuka i polaganje crvenih PVC “gal” – štitnika - zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak centimetara, potpuno prekrivajući položeni kabal u rovu, a polažu se nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Kod paralelno položenih kablova u zajedničkom rovu, svaki od kablova se posebno prekriva redom štitnika. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l = 1,0m): |  | kom | 3.056,00 |
| 6 | Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski niskonaponski kablovski vod. Traka treba da je crvene boje od mekanog polivinilhlorida i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na dubini od dvadesetak centimetara (prije nanošenja poslednjeg sloja iskopa). Ukoliko se u istom rovu polaže više od jednog kabla iznad svakog kabla je potrebno postaviti pojedinačno pozor traku.Ukupno za nabavku, transport i rad računato po m' položene upozoravajuće trake: |  | m' | 2.834,00 |
| 7 | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4 mm u kablovski rov za slobodno polaganje kabla instalacije osvjetljenja. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa iznad štitnika. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada “traka – traka” (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka u rovu i veza trake sa stubovima, preko djelova trake položenih kroz temelje stubova pri njihovoj izradi i zavrtnja na dnu stuba. Traka se u rovu polaže nasatice. U rovove se polaže jedna traka, zajednička za komplet instalaciju. Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na uzemljenje neke druge instalacije obavezno je potrebno izvršiti njihovo povezivanje na propisan način uz prethodnu obradu kontaktne površine. Veza ostvarena trakom Fe/Zn 25x4 mm između svih stubnih mjesta mora biti neprekinuta. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m1 položene trake Fe/Zn 25x4 mm (sa potrebnim brojem ukrsnih komada i ostalog sitnog materijala): |  | kg | 3.080,00 |
| 8 | Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja i paralelnog vođenja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama prema crtežu u prilogu i tehničkom opisu. Mjera zastite se realizuje punim opekama procijenjene duzine 2m. Ukupno radovi na izvođenju zaštitnih mjera: |  | kompl | 3,00 |
| 9 | Nabavka, transport i ugradnja čeličnih stubova, oblika zarubljenog konusa, visine 7,50m, čelika prema JUS.C.B.500/1988, klasa Č 0361, debljine minimalno 3 mm, okruglog poprečnog presjeka, zaštićen od korozije metalnim prevlakama – toplim cinčanjem, u skladu sa JUS EN 40-4/1993. Stub je tipa “KRS-A-7,5/60” ili ekvivalent, ukupne dužine H = 7,50 m, sa jednokrakom lirom visine 0,50 m (visina vješanja svjetiljki 8,00 m) i dužine kraka (otklona svjetiljki od ose stuba) od 2,00 m. Lira treba da daje nagib svjetiljkama od 5º. Lira tip „LK-I“, ili ekvivalent. Vrh stuba treba da bude prilagođen »bočnoj« (»horizontalnoj«) montaži izabrane svjetiljke na vrhu lire (Ø60mm) |  |  |  |
|  | Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko zavarene anker ploče (na dnu stuba), ispupčena koja mora da omogući efikasno odvođenje vode, i ankera (sa maticama), koji se isporučuju zajedno sa stubom i ugrađuju u temelj pri njegovoj izradi. U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem i antivandal bravom (najmanjeg stepena zaštite IP44), unutar kojeg treba da je ugrađen nosač predviđene priključne ploče (predviđeno korišćenje priključne ploče “PPR-4” ili ekvivalent). Pored nosača priključne ploče treba da se nalazi i priključak za uzemljenje (zavrtanj sa maticom) za vezu stuba sa uzemljenjem. |  |  |  |
|  | Uz stubove, proizvođač treba da isporuči i šablone za centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub treba da je proizveden u skladu sa EN 40/1-9 i atestiran za pritisak vjetra od 90daN/m2. Prilikom montaže stuba potrebno je provjeriti vertikalnost stuba, iz dva međusobno upravna pravca. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenom stubu tipa “KRS-A-7,5/60” ili ekvivalent, komplet sa jednokrakom lirom tipa «LK-I» ili ekvivalent visine 0,5m i dužine kraka 2,0m: |  | kom | 77,00 |
| 10 | Isporuka i ugradnja priključne ploče na nosaču u stubu, tip “PPR-4” ili ekvivalent. Priključna ploča je sa dva FRA osigurača nazivne struje 4/16A, sa mogućnošću priključenja i osiguranja četvorožilnih napojnih kablova – 3 faze + nula (napajanje je kablom PP 00 4x25 mm2 0,6/1 kV). Ugrađuje se na nosaču priključne ploce u otvoru donjeg segmenta stuba. Ukupno za nabavku i ugradnju, računato po ugrađenoj priključnoj ploči. |  | kompl | 77,00 |
| 11 | Isporuka provodnika PP 00 -Y 3x2,5 mm2 i izrada strujnih veza priključnih ploča i svjetiljki. Pri izradi ovih strujnih veza voditi računa o naizmjeničnom raspoređivanju svjetiljki po fazama („svaka treća svjetiljka”). Zaštitni provodnik ove strujne veze povezati na zavrtanj za uzemljenje kućišta svjetiljke, sa jedne strane i za stub, kod nosača priključnog ormarića, sa druge strane. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' ugrađenog provodnika tipa PP 00-Y 3x2,5 mm2 0,6/1kV: |  | m' | 770,00 |
| 12 | Nabavka, isporuka i ugradnja ulične stubne svjetiljke, LED izvora svijetla, sa LED modulima napajanih konstantnom strujom 700mA, sa uličnom optikom (za gradske i lokalne puteve), sa elektronskom opremom, klase električne izolacije II, stepena zaštite IP66, otpornost na udar IK09, ULOR: 0%. |  |  |  |
|  | Tijelo svjetiljke izrađeno je od livenog aluminijuma, difuzor od ojačanog ravnog kaljenog stakla, predviđena je za montažu na vrhu stuba prečnika Ø60mm odnosno na liri Ø60mm, u kompletu sa izvorom svijetla temperature boje 4000K, izlaznog svjetlosnog fluksa 8600lm, efikasnost svjetiljke 111lm/W, sa DALI elektronskim balastom (λ>0,95), ukupna ulazna snaga svjetiljke max 84W, 100.000 radnih sati do opadanja svjetlosnog fluksa na 80% (L80) naznačene vrijednosti (B10) pri temperaturi od 25°C, stepen reprodukcije boje CRI/Ra>70. |  |  |  |
|  | Kućište svjetiljke se sastoji iz dva dijela: dio sa optičkim blokom i mehanički izdvojeni dio sa predspojnim uređajem (drajverom), sa utisnutim žigom proizvođača kao jednim od dokaza da se radi o originalnom proizvodu. Svjetiljka posjeduje ENEC i CE sertifikate. Svjetiljka se standardno proizvodi u sivoj boji (RAL 7035). Svjetiljka posjeduje integrisanu (u samom drajveru) i odvojenu (na samom priključku) prenaponsku zaštitu nivoa 10kV/10kA u električnom kolu svjetiljke. |  |  |  |
|  | Svjetiljka je predviđena za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od -25ºC do +35ºC. Svjetiljka radi u opsegu mrežnog napona 220-240 VAC 50/60 Hz. |  |  |  |
|  | Svjetiljka treba da bude sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu (ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima: 1. Od momenta paljenja do 23,00h svjetiljka treba da radi sa 100% fluksa, 2. Od 23,00h do 01,00h svjetiljka treba da radi sa 70% fluksa, 3. Od 01,00h do 4,00h svjetiljka treba da radi sa 50% fluksa u naredna četiri sata, 4. Od 4,00h do sat i po prije iskljucenja rasvjete, svjetlosni fluks svjetiljke treba da se poveća na 70% u naredna dva časa, 5. U poslednjem koraku, svjetiljka radi sa 100% svojeg fluksa sve do momenta isključenja rasvjete. |  |  |  |
|  | Ukupno za materijal i rad, računato po ugrađenoj svjetiljci tipa “URBINO LED 130222.3L072.081” ili ekvivalent: |  | kom | 77,00 |
| 13 | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase 1 kV kabla na regulisanom terenu. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, sva ukrštanja kablova sa drugim podzemnim instalacijama, kao i sva ona mjesta gdje nadzorni organ smatra da je potrebno (predmjer je rađen na osnovu pretpostavljenog broja oznaka i podliježe izmjeni). Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na nepravilnoj betonskoj kocki.Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci: |  | kom | 67,00 |
| 14 | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase 1 kV kabla na neregulisanom terenu. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, kao i sva ona mjesta gdje nadzorni organ smatra da je potrebno (predmjer je rađen na osnovu pretpostavljenog broja oznaka i podliježe izmjeni). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci: |  | kom | 8,00 |
| 15 | Isto kao pod 15., samo oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (10 kV-ni vod, vodovod, kanalizacija, TK vod i slično). |  | kom | 5,00 |
|  | Ukupno II – elektromontažni radovi : |  |  |  |
| III | OSTALO |  |  |  |
| 1 | Troškovi ispitivanja izvedenih elektromontažnih radova, obezbjeđivanje sertifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira, mjerenje otpora uzemljenja, ... |  | kompl | 1,00 |
| 2 | Troskovi angazovanja specijalnog ispitnog vozila za pronalazenje instalacija na cijeloj duzini dionice kao i trase napojnih kablova kao i izradu sa obiljezavanjem postojece infrastrukture na lokaciji. |  | kompl | 1,00 |
|  | Ukupno III – ostalo : |  |  |  |
|  | Ukupno E – instalacije javne rasvjete : |  |  |  |
| F | ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA |  |  |  |
| F.1. | USKLAĐIVANJE KABLOVSKIH 10kV VODOVA SA PROJEKTOVANIM RJEŠENJEM SAOBRAĆAJNICE |  |  |  |
| F.1.1. | USKLAĐIVANJE TRASA POSTOJEĆIH KABLOVSKIH 10kV VODOVA SA PROJEKTNIM RJEŠENJEM SAOBRAĆAJNICE (VAN PROLAZA ISPOD KOLOVOZA) |  |  |  |
| I | Kablovski vod 10 kV «Savin kuk» |  |  |  |
|  | Napomena : Nakon uvida u položaj kabla probnim iskopima, primijeniti rješenje izmještanja kabla bez prekidanja novom trasom sa desne strane van zone saobraćajnice, van trotoara, uz njegovu spoljnu ivicu na dionicama trase označenim sa „A“ – „B“, „C“ – „D“ i „E“ – „F“. |  |  |  |
| 1 | Troskovi angazovanja specijalnog ispitnog vozila za pronalazenje instalacija ovlašćene organizacije za ovu vrstu radova radi ispitivanja lokacije radova i utvrđivanja položaja postojećeg kablovskog voda u koridoru radova na rekonstrukciji saobraćajnice. Ukupno za angažovanje i rad sa obiljezavanje na terenu svih karakteristicnih tacaka, trasa i pozicija |  | kompl | 1,00 |
| 2 | Vršenje probnih iskopa radi utvrđivanja stvarne trase 10kV kablovskog voda, načina polaganja i dubine ukopavanja predmetnog kabla u koridoru radova. Predmjerom obuhvaćeni probni iskopi na svakih 20m dionice trase kabla koja se nalazi u kolovozu i trotoaru buduće saobraćajnice. Probne iskope vršiti ručno, u beznaponskom stanju kabla, uz maksimalne mjere opreznosti (kako ne bi došlo do oštećenja kabla) i uz prisustvo predstavnika stručne službe “CEDIS”. Ukupno za rad, računato prosječno po 0,4 m3 / po mjestu izvršenog probnog iskopa (146 mjesta): |  | m3 | 58,40 |
| 3 | Mašinski iskop novog rova za slobodno polaganje dionica kabla koje se polažu po novoj trasi prosječnih dimenzija (0,40 x 0,80 x 2396m) na dionici samostalnog polaganja 10kV kabla, kako je dato na planovima u prilogu Projekta.Ukupno za rad, računato po m3 izvršenog iskopa: | Iskopi se vrše u zemljištu prosječno III i IV kategorije. | m3 | 766,72 |
| 4 | Otkop dionica trase postojećeg kablovskog 10kV voda koje se nalaze u projektovanom kolovozu i trotoaru planirane saobraćajnice sa njegovim izvlačenjem i prenošenjem u novi pripremljeni rov. Iskop i prenošenje se vrši ručno, u beznaponskom stanju kabla i uz maksimalne mjere opreza, kako ne bi došlo do oštećenja kabla i trake Fe/Zn 25x4 mm (ukoliko je položena sa kablom). Stavka obuhvata i izvlačenje kabla i trake iz rova i njihovo polaganje u novom rovu, nakon razastiranja prvog sloja pijeska (kabal), odnosno nakon zatrpavanja rova prvim slojem iskopa (traka). Iskop umanjen za količine probnih otkopa. Ukupno za rad, računato po m3 izvršenog iskopa: | Iskopi se vrše u zemljištu prosječno III i IV kategorije. Otkop se vrši u zemljištu prosječno IV kategorije. (0,50 x 0,70 x 2641 m). | m3 | 865,95 |
| 5 | Nabavka, transport i razastiranje pijeska za kabal na novoj dionici kod slobodnog polaganja samostalno u rovu 10kV kabla, od sitnog pijeska, granulacije 1mm do 4mm. Pri slobodnom polaganju kabla u rovu, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10cm, a nakon polaganja kabla i drugi sloj pijeska debljine takođe 10cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 posteljice: |  | m3 | 191,68 |
| 6 | Geodetsko snimanje tačnog položaja položenog kablovskog voda, kao i sva ukrstanja sa drugim instalacijama i izrada katastarske situacije. Ukupno za rad i materijal, računato po broju kablovskih vodova čija je trasa izmještena: |  | kompl | 1,00 |
| 7 | Isporuka i polaganje PVC “gal” – štitnika - mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu cijelom dužinom slobodno položenog kablovskog voda i to tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po deset centimetara, potpuno prekrivajući položeni kabal u rovu. Štitnici se polažu iznad kabla nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l = 1,0m): |  | kom | 2.636,00 |
| 8 | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4 mm u kablovski rov nove dionice kabla. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa iznad štitnika. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada “traka – traka” (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza novopoložene trake sa postojećom trakom za uzemljenje uz kablovski vod. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po kg položene trake Fe-Zn 25x4 mm (sa potrebnim brojem ukrsnih komada): | pocinkovana čelična traka Fe/Zn 25x4 mm. JUS N.B4.936 | m | 2.396,00 |
| 9 | Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski 10kV kablovski vod. Traka treba da je crvene boje od mekanog polivinilhlorida i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom nove dionice kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na dubini od dvadesetak centimetara (prije nanošenja poslednjeg sloja iskopa). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' položene upozoravajuće trake: | crvena plastična traka za upozorenje | m' | 2.444,00 |
| 10 | Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. Radovi podrazumijevaju zatrpavanje rova otkopane dionice postojećeg kabla koji se izmješta i novog kablovskog rova na dionicama slobodnog polaganja. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti Sz od najmanje 95% u odnosu na standardni postupak. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6 kN. Pri korišćenju iskopa uklanjati veće komade čvrstog materijala oštrih ivica.Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m3 iskopa: |  | m3 | 1.493,79 |
| 11 | Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa planiranjem viška zemlje iz iskopa. Ukupno za rad, računato po m3 planiranog iskopa: |  | m3 | 450,45 |
| 12 | Odvoz viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po m3 viška iskopa: |  | m3 | 76,67 |
| 13 | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase izmještenih dionica 10kV kablovskog voda na regulisanom terenu. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, sva ukrštanja kablova sa drugim podzemnim instalacijama, kao i sva ona mjesta gdje nadzorni organ smatra da je potrebno. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na nepravilnoj betonskoj kocki. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci: |  | kom | 48,00 |
| 14 | Ispitivanje kablovskih 10 kV vodova na kojima je došlo do intervencije i obezbjeđivanje pozitivnih stručnih nalaza (protokola). Stavka obuhvata i usluge izvođača pri ispitivanju. Ukupno za angažovanje, računato po ispitanom kablu: |  | kom | 1,00 |
|  | Ukupno I – Kablovski vod 10 kV «Savin kuk» : |  |  |  |
| II | Kablovski vod STS 10/0,4 kV "Motički gaj - Šarović" - STS 10/0,4 kV "Stijepović" |  |  |  |
|  | Napomena : Predmjer važi u slučaju da će se, nakon uvida u položaj kabla probnim iskopima, primijeniti rješenje izmještanja kabla bez prekidanja novom trasom sa lijeve strane van zone saobraćajnice, uz njenu spoljnu ivicu na dionicama trase označenim sa „G“ – „H“, „I“ – „J“, „K“ – „L“ i „M“ – „N“; odnosno polaganje nove dionice kabla između tačaka označenih sa „O“ i „P“ u blizini STS 10/0,4 kV „Stijepović“, uz korišćenje odgovarajućih kablovskih spojnica za nastavljanje. |  |  |  |
| 1 | Angažovanje stručne službe „CEDIS“ Podgorica odnosno druge ovlašćene organizacije za ovu vrstu radova radi ispitivanja lokacije radova i utvrđivanja položaja postojećeg kablovskog voda u koridoru radova na rekonstrukciji saobraćajnice. Ukupno za angažovanje i rad |  | kompl | 1,00 |
| 2 | Vršenje probnih iskopa radi utvrđivanja stvarne trase 10kV kablovskog voda, načina polaganja i dubine ukopavanja predmetnog kabla u koridoru radova. Predmjerom obuhvaćeni probni iskopi na svakih 20m dionice trase kabla koja se nalazi u kolovozu odnosno trotoaru buduće saobraćajnice. Probne iskope vršiti ručno, u beznaponskom stanju kabla, uz maksimalne mjere opreznosti (kako ne bi došlo do oštećenja kabla) i uz prisustvo predstavnika stručne službe “CEDIS” Podgorica. Ukupno za rad, računato prosječno po 0,4 m3 / po mjestu izvršenog probnog iskopa (33 mjesta): |  | m3 | 13,20 |
| 3 | Iskop rova za slobodno polaganje dionica kabla koje se polažu po novoj trasi prosječnih dimenzija (0,40 x 0,80 x 480m) na dionici samostalnog polaganja 10kV kabla, kako je dato na planovima u prilogu. Iskopi se vrše u zemljištu prosječno IV kategorije. Ukupno za rad, računato po m3 izvršenog iskopa: | prosječne dimenzije (0,40 x 0,80 x 480m) | m3 | 153,60 |
| 4 | Otkop dionica trase postojećeg kablovskog 10kV voda koje se nalaze u projektovanom kolovozu planirane saobraćajnice sa njegovim izvlačenjem i prenošenjem u novi pripremljeni rov. Iskop i prenošenje se vrši ručno, u beznaponskom stanju kabla i uz maksimalne mjere opreza, kako ne bi došlo do oštećenja kabla i trake Fe-Zn 25x4 mm. Stavka obuhvata i izvlačenje kabla i trake iz rova i njihovo polaganje u novom rovu, nakon razastiranja prvog sloja pijeska (kabal), odnosno nakon zatrpavanja rova prvim slojem iskopa (traka). Otkop se vrši u zemljištu prosječno IV kategorije. Iskop umanjen za količine probnih otkopa.Ukupno za rad, računato po m3 izvršenog iskopa: |  | m3 | 170,20 |
| 5 | Nabavka, transport i izrada posteljice kabla na novoj dionici kod slobodnog polaganja samostalno u rovu 10kV kabla, od sitnog pijeska , granulacije od 1mm do 4mm. Pri slobodnom polaganju kabla u rovu, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10cm, a nakon polaganja kabla i drugi sloj pijeska debljine takođe 10cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 posteljice: |  | m3 | 41,92 |
| 6 | Nabavka, transport i polaganje nove dionice 10kV kablovskog voda nakon nastavljanja, između tačaka označenih na grafičkim prilozima sa „O“ i „P“ u blizini STS 10/0,4 kV „Stijepović“ – energetskih jednožilnih kablova tipa XHE 49-A 1x150/25 mm2 12/20 kV u pripremljen kablovski rov, složenih u trofaznom sistemu u snopu (trouglu), formiranom provlačenjem kablova kroz odgovarajuću matricu pri odmotavanju sa tri kalema. Formirani snop se na svaka 1 - 2 m omotava obujmicom od neferomagnetnog materijala (Cu, Al, plastika…), samoljepljivom trakom itd. (stavka obuhvata i nabavku materijala za povezivanje kablova u snopu). Stavka obuhvata i razvlačenje kablova i njihovo polaganje u kablovski rov. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' jednožilnog kabla: |  | m' | 30,00 |
| 7 | Presijecanje postojećeg voda i isporuka i izrada prelaznih kablovskih spojnica (sa čaurama sa zavrtnjima) tip POLJ-12/1x70-150, 6/10kV ili ekvivalent, za nastavljanje trožilnih neekranizovanih 6/10kV kablova izolovanih plastičnom masom (PP41-A 3x120 mm2) sa jednožilnim ekranizovanim kablovima izolovanim plastičnom masom (XHE 49-A 1x150 mm2 - mjesta označena sa “O” i “P” na grafičkim prilozima). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj spojnici: |  | kom | 2,00 |
| 8 | Snimanje tačnog položaja položenog kablovskog voda i izrada katastarske situacije. Ukupno za rad i materijal, računato po broju kablovskih vodova čija je trasa izmještena: |  | kompl | 1,00 |
| 9 | Isporuka i polaganje PVC “gal” – štitnika odnosno mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu cijelom dužinom slobodno položenog kablovskog voda i to tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po deset centimetara, potpuno prekrivajući položeni kabal u rovu. Štitnici se polažu iznad kabla nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l = 1,0m): |  | kom | 528,00 |
| 10 | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4 mm u kablovski rov nove dionice kabla. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa iznad štitnika. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada “traka – traka” (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza novopoložene trake sa postojećom trakom za uzemljenje uz kablovski vod. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po kg položene trake Fe-Zn 25x4 mm (sa potrebnim brojem ukrsnih komada): |  | m | 480,00 |
| 11 | Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski 10kV kablovski vod. Traka treba da je crvene boje od mekanog polivinilhlorida i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom nove dionice kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na dubini od dvadesetak centimetara (prije nanošenja poslednjeg sloja iskopa). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' položene upozoravajuće trake: |  | m' | 490,00 |
| 12 | Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. Radovi podrazumijevaju zatrpavanje rova otkopane dionice postojećeg kabla koji se izmješta i novog kablovskog rova na dionicama slobodnog polaganja. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti Sz od 95% u odnosu na standardni postupak. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6 kN. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštrih ivica. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m3 iskopa: |  | m3 | 298,60 |
| 13 | Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa planiranjem viška zemlje iz iskopa. Ukupno za rad, računato po m3 planiranog iskopa: |  | m3 | 112,80 |
| 14 | Odvoz viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po m3 viška iskopa: |  | m3 | 15,36 |
| 15 | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase izmještenih dionica 10kV kablovskog voda na regulisanom terenu. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, sva ukrštanja kablova sa drugim podzemnim instalacijama, kao i sva ona mjesta gdje nadzorni organ smatra da je potrebno (predmjer je rađen na osnovu pretpostavljenog broja oznaka i podliježe izmjeni). Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na nepravilnoj betonskoj kocki. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci: |  | kom | 10,00 |
| 16 | Isporuka i ugradnja oznaka za mjesto postavljanja 10 kV kablovskih spojnica. Oznaka je na mesinganoj pločici, ugrađenoj na nepravilnoj betonskoj kocki. Oznake položiti pri završnim radovima na saobraćajnici. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci: |  | kom | 2,00 |
| 17 | Ispitivanje kablovskih 10 kV vodova na kojima je došlo do intervencije i obezbjeđivanje pozitivnih stručnih nalaza -protokola. Stavka obuhvata i usluge izvođača pri ispitivanju. Ukupno za angažovanje, računato po ispitanom kablu: |  | kom | 1,00 |
|  | Ukupno II – Kablovski vod STS 10/0,4 kV "Motički gaj - Šarović" - STS 10/0,4 kV "Stijepović" : |  |  |  |
|  | Ukupno F1.1 : |  |  |  |
|  | Napomena : Obavezna je stavka probnih iskopa, dok kod ostalih stavki predmjera može doći do promjena nakon utvrđivanja stvarnog položaja predmetnih 10kV vodova, njihovog načina i dubine polaganja. |  |  |  |
| F.1.2. | ZAŠTITA KABLOVSKIH VODOVA 10kV NA MJESTIMA PROLAZA ISPOD KOLOVOZA ULICA |  |  |  |
|  | Napomena : Predmjer podrazumijeva mehaničku zaštitu izmještenih 10 kV kablova na mjestima prolaza ispod kolovoza ulica na način predložen u «Tehničkom opisu» (zaštita armirano – betonskim pločama i «mršavim» betonom) na označenim dionicama. Računato sa dužinom od ukupno 161m u kolovozu i 130m van kolovoza. |  |  |  |
| I | Kablovski vodovi 10 kV «Savin kuk» i STS 10/0,4 kV «Motički gaj - Šarović» - STS 10/0,4 kV «Stijepović» |  |  |  |
| 1 | Iskop novog rova na dionicama pri prolazu ispod planiranog kolovoza gdje kablovi presijecaju saobraćajnicu prosječnih dimenzija (0,50 x 1,40 x 161m) i dimenzija (0,50 x 0,80 x 130m) na dionicama van kolovoza (dodatnih 10m iskopa na svim dionicama radi postepenog spuštanja dna rova), kako je dato na planovima u prilogu. Iskopi se vrše u zemljištu prosječno IV kategorije. Smatra se da je dovoljno dionicu kabla u kolovozu uvećati za po 5m sa jedne i druge strane, kako bi se optimalno mogao izvršiti postepeno polaganje kabla na traženu dubinu (sa dubine 0,70m van kolovoza na dubinu 1,30m ispod kolovoza). Ukupno za rad, računato po m3 izvršenog iskopa: |  | m3 | 164,70 |
| 2 | Nabavka, transport i izrada posteljice kablova na dionicama gdje se vrši mehanička zaštita 10kV kablova, od sitnog pijeska granulacije od 1mm do 4mm. Pri polaganju kablova u rovu, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10cm, a nakon polaganja kabla i drugi sloj pijeska debljine takođe 10cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 posteljice: |  | m3 | 29,10 |
| 3 | Isporuka i polaganje PVC “gal” – štitnika - mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu (u dijelu rova van kolovoza). Štitnici se polažu cijelom dužinom slobodno položenog kablovskog voda i to tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po deset centimetara, potpuno prekrivajući položeni kabal u rovu. Štitnici se polažu iznad kabla nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l = 1,0m): |  | kom | 143,00 |
| 4 | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4 mm u kablovski rov nove dionice kabla. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa iznad štitnika. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada “traka – traka” (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza novopoložene trake sa postojećom trakom za uzemljenje uz kablovski vod. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po kg položene trake Fe-Zn 25x4 mm (sa potrebnim brojem ukrsnih komada): |  | m | 480,00 |
| 5 | Nabavka, transport i polaganje armirano – betonskih ploča, dimenzija 0,50 x 1,00 x 0,10m, za potpuno prekrivanje kablova u dijelu trase ispod kolovoza, nakon polaganja drugog sloja pijeska. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenoj AB ploči: |  | kom | 161,00 |
| 6 | Isporuka i polaganje u dijelu trase ispod kolovoza prve plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski 10kV kablovski vod. Traka je od crvene boje od mekanog polivinilhlorida i sa odgovarajućim natpisom. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' položene upozoravajuće trake: |  | m' | 161,00 |
| 7 | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4 mm u kablovski rov dionica kablova na kojima se vrši mehanička zaštita. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada “traka – traka” (JUS N.B4.936). Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po kg položene trake Fe/Zn 25x4 mm (sa potrebnim brojem ukrsnih komada ): |  | m | 291,00 |
| 8 | Zatrpavanje kablovskog rova iskopom u cijeloj dužini na dionicama gdje se vrši mehanička zaštita kablova . Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti Sz od 95% u odnosu na standardni postupak. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6 kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m3 iskopa: |  | m3 | 87,30 |
| 9 | Nabavka, transport i nasipanje u dijelu trase ispod kolovoza sloja “mršavog betona”, debljine 20cm, cijelom širinom rova. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 “mršavog” betona: |  | m3 | 16,10 |
| 10 | Isporuka i polaganje druge plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski 10kV kablovski vod cijelom dužinom trase (u dijelu trase ispod kolovoza preko sloja “mršavog betona”). Traka treba da je crvene boje od mekanog polivinilhlorida i sa odgovarajućim natpisom. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' položene upozoravajuće trake: |  | m' | 291,00 |
| 11 | Potpuno zatrpavanje rova i nasipanje tampon sloja u dijelu rova u kolovozu. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti Sz od 95% . Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6 kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m3 iskopa: |  | m3 | 32,20 |
| 12 | Odvoz viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po m3 viška iskopa: |  | m3 | 45,20 |
| 13 | Isporuka i ugradnja oznaka trase 10 kV kabla. Oznaka je na mesinganoj pločici, ugrađenoj na nepravilnoj betonskoj kocki. Oznake položiti pri završnim radovima na saobraćajnici. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci: |  | kom | 13,00 |
|  | Ukupno I – Kablovski vodovi 10 kV «Savin kuk» i STS 10/0,4 kV «Motički gaj - Šarović» - STS 10/0,4 kV «Stijepović» : |  |  |  |
|  | Ukupno F 1.2 : |  |  |  |
|  | Ukupno F 1 - Radovi na usklađivanju trasa postojećih kablovskih 10 kV vodova : |  |  |  |
| F.2. | IZRADA KABLOVSKE KANALIZACIJE ZA POSTOJEĆE I BUDUĆE ELEKTROENERGETSKE VODOVE |  |  |  |
|  | Napomena : Predmjerom obuhvaćena kompletna kablovska kanalizacija, namijenjena provlačenju postojećih i novoprojektovanih elektroenergetskih kablovskih vodova 10kV i 1kV, kao i ispod kolovoza ulice na onim mjestima gdje sada nadzemni niskonaponski vodovi prelaze ulicu (radi olakšanja eventualnog kabliranja niskonaponske mreže). Računato sa izradom kablovske kanalizacije od po dvije i četiri kablovice, dužina i prečnika prema situacionom planu u prilogu |  |  |  |
| 1 | Pripremno – završni građevinski radovi. |  | kompl | 1,00 |
| 2 | Obilježavanje trasa kablovskog voda radi iskopa rova za kablovsku kanalizaciju. Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu kablovske kanalizacije: |  | m' | 237,00 |
| 3 | Iskop rova za polaganje kablovske kanalizacije za postojeće i buduće elektroenergetske vodove, bez obzira na kategoriju zemljišta. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti minimalno 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Na mjestima gdje nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova, što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće podzemne i nadzemne instalacije, a iskop na tim mjestima izvesti prema uslovima uz saglasnost vlasnika instalacija. Ukupno za rad, računato po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku: | Iskopi se vrše u zemljištu prosječno III i IV kategorije. | m3 | 199,20 |
| 4 | Nabavka, transport i izrada posteljice kablovske kanalizacije od sitnog pijeska, granulacije od 1mm do 4mm. Prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10cm, a nakon polaganja kablovske kanalizacije i drugi sloj pijeska debljine takođe 10cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 posteljice: |  | m3 | 63,99 |
| 5 | Izrada kablovske kanalizacije za prolaz kablova ispod kolovoza, sa isporukom krutih dvoslojnih HDPE cijevi Ø 160mm, crvene boje, sa pratećim priborom (odstojni držači, gumeni pstenovi za zaptivanje pri nastavljanju cijevi, gumenim čepovima za zatvaranje rezervnih kablovica). Odstojni držači (“češljevi”) se postavljaju na svakih 1,5m cijevi. Pri nastavljanju cijevi koristiti gumene prstenove -brtve, a neiskorišćene kablovice zatvoriti gumenim čepovima do korišćenja.Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' ugrađene fleksibilne cijevi tipa: HDPE/LDPE, Ø160, 138/160mm: | SRPS-EN13476, SRPS-EN50086-2-4, DIN16961, NFC68- 171 | m' | 594,00 |
| 6 | Izrada kablovske kanalizacije za prolaz kablova ispod kolovoza, sa isporukom krutih dvoslojnih HDPE cijevi Ø 110mm, crvene boje sa pratećim priborom (odstojni držači, gumeni pstenovi za zaptivanje pri nastavljanju cijevi, gumenim čepovima za zatvaranje rezervnih kablovica). Odstojni držači (“češljevi”) se postavljaju na svakih 1,5m cijevi. Pri nastavljanju cijevi koristiti gumene prstenove (brtve), a neiskorišćene kablovice zatvoriti gumenim čepovima do korišćenja. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' ugrađene fleksibilne cijevi tipa: HDPE/LDPE, Ø110, 92/110mm: | SRPS-EN13476, SRPS-EN50086-2-4, DIN16961, NFC68- 172 | m' | 206,00 |
| 7 | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4 mm u rovovima kablovske kanalizacije. Traka se polaže u sloju iskopa, tako da prelazi kanalizaciju po 0,5 m sa obije strane. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m položene trake Fe-Zn 25x4 mm: |  | m' | 266,00 |
| 8 | Zatrpavanje rovova kablovske kanalizacije iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadeset centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti Sz od najmanje 95% . Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6 kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m3 iskopa: |  | m3 | 54,04 |
| 9 | Zatrpavanje rovova šljunkom na lokacijama izrade kablovske kanalizacije. Zatrpavanje se vrši u slojevima uz nabijanje. Postići zbijenost do modula stišljivosti Ms=40,0 MN/m2 i stepena zbijenosti Sz ≥ 98%. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracionog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6 kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po 1m3 iskopa: |  | m3 | 65,41 |
| 10 | Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalaze elektroenergetski vodovi. Traka treba da je crvene boje od mekanog polivinilhlorida i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom rova kablovske kanalizacije, pri njegovom zatrpavanju, na dubini od četrdeset centimetara iznad kabla na regulisanim površinama i u dva sloja na trideset i pedeset centimetara iznad kabla na neregulisanim površinama (prije nanošenja poslednjeg sloja iskopa). Traka se polaže prema broju kablovica u jednom sloju. Ukupno za nabavku, transport i rad računato po m' položene upozoravajuće trake: |  | m' | 484,00 |
| 11 | Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa planiranjem viška zemlje iz iskopa. Ukupno za rad, računato po m3 planiranog iskopa: |  | m3 | 108,07 |
| 12 | Odvoz viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po m3 viška iskopa: 10% od iskopa |  | m3 | 19,91 |
| 13 | Snimanje tačnog položaja položene kablovske kanalizacije, izrada katastarske situacije i njena predaja (nakon tehničkog prijema) Investitoru. Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu kablovske kanalizacije dužine 237m: |  | kompl | 1,00 |
| 14 | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje početka i kraja kablovske kanalizacije. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na nepravilnoj betonskoj kocki. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci: |  | kom | 52,00 |
|  | Ukupno F 2 - Kablovska kanalizacija : |  |  |  |
| F.3. | IZMJEŠTANJE TRASA (STUBNIH MJESTA) NADZEMNIH 1 kV VODOVA IZ KORIDORA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SAOBRAĆAJNICE |  |  |  |
| 1 | Pripremno – završni radovi: otvaranje i organizacija gradilišta, dopremanje alata i mehanizacije, pregled izvršenih radova; rad sa komisijom za tehnički pregled objekta; |  | kompl | 1,00 |
| 2 | Demontaža postojećih armirano-betonskih (1 komad) i drvenih impregnisanih stubova (9 komada) distributivne niskonaponske nadzemne mreže koji se demontiraju zbog ugradnje novih stubova na izmještenim pozicijama. Radovi podrazumijevaju demontažu i lagerovanje opreme na mjesto koje odredi vlasnik mreže – „CEDIS” Podgorica. Ukupno za rad i transport računato po stubnom mjestu: |  | kom | 10,00 |
| 3 | Obilježavanje – kolčenje stubnih mjesta (nova stubna mjesta i postojeći stubovi koji se izmještaju na novu lokaciju). Ukupno za rad računato po stubnom mjestu: |  | kom | 13,00 |
| 4 | Iskop rupa za temelje armirano – betonskih i drvenih stubova. Ukupno za rad, računato po m3 izvršenog iskopa: | Dubina ukopa (temelja) stuba iznosi 1,67 m. Iskop se vrši u zemljištu prosječno IV kategorije. Kategorija zemljišta nije posebno utvrđivana, već je samo procijenjena, pa podliježe izmjeni, uz saglasnost nadzornog organa. Nova stubna mjesta se nalaze uz spoljnu ivicu budućeg kolovoza ulice. | m3 | 10,59 |
| 5 | Nabavka i spoljašnji transport armirano – betonskih stubova “Elektroizgradnja” – Bajina Bašta ili ekvivalent. Ukupno za nabavku i transport: |  |  |  |
|  | “EBB – 9/250” ili ekvivalent |  | kompl | 1,00 |
|  | “EBB – 10/250” ili ekvivalent |  | kompl | 1,00 |
|  | “EBB – 9/630” ili ekvivalent |  | kompl | 1,00 |
|  | “EBB – 11/630” ili ekvivalent |  | kompl | 1,00 |
|  | “EBB – 9/1000” ili ekvivalent |  | kompl | 1,00 |
| 6 | Nabavka i spoljašnji transport drveno – impregnisanih stubova do lokacije saobraćajnice, prečnika pri vrhu d=16cm, prema JUS D.B2.020, ukupno po dužinama: |  |  |  |
|  | l=10m (0,3 m3 / stubu) - kom 2 |  |  |  |
|  | l=9m (0,3 m3 / stubu) - kom 3 |  |  |  |
|  | Ukupno za nabavku i transport: |  | m3 | 1,50 |
| 7 | Unutrašnji transport, podizanje i ugradnja armirano – betonskih stubova sa nominalnom horizontalnom silom od 250 daN u vrhu stuba, fundiranjem direktnim ukopavanjem u tlo, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Radovi podrazumijevaju korišćenje mehanizacije kod ugradnje stuba. Ukupno za rad, računato po ugrađenom stubu: |  | kompl | 2,00 |
| 8 | Isporuka materijala i izrada betonskog blok temelja za stubove niskonaponske vazdušne mreže sa SKS-om. Temelj je dimenzija 0,90 x 0,90 x 1,70 m (1,3m3/stub). Pod stavkom se podrazumijeva: - nabavka i dopremanje do stubnog mjesta šljunka, cementa i vode; - spravljanje i ugradnja betona marke MB-25 (sa najmanje 250kg cementa po m3 betona); - fina obrada gornje površine – kape betonskog temelja. |  |  |  |
|  | Sve prema nacrtu temelja stuba komplet, a plaća se po m3 ugrađenog betona (3 stubna mjesta): |  | m3 | 3,90 |
| 9 | Unutrašnji transport, podizanje i ugradnja armirano – betonskih stubova sa nominalnom horizontalnom silom iznad 630daN i 1000 daN u vrhu stuba, sa fundiranjem u kompaktnom betonskom temelju samcu koji se radi na licu mjesta, betonom marke MB-25 za stub (1,3 m3/stub). Radovi podrazumijevaju korišćenje mehanizacije kod ugradnje stuba. Ukupno za rad, računato po ugrađenom stubu: |  | kompl | 3,00 |
| 10 | Unutrašnji transport, podizanje i ugradnja drvenih impregnisanih stubova, fundiranjem direktnim ukopavanjem u tlo, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Radovi podrazumijevaju korišćenje mehanizacije kod ugradnje stuba.Ukupno za rad, računato po ugrađenom stubu: |  |  |  |
|  | N9 |  | kompl | 3,00 |
|  | N10 |  | kompl | 2,00 |
| 11 | Radovi na demontaži postojećih drvenih impregnisanih stubova NN nadzemne mreže sa stubnih mjesta br. 10, 16 i 25 i ponovnoj montaži na novim lokacijama stubova br. 10', 16' i 25' u skladu sa novim kotama terena zbog usaglašavanja sa novoprojektovanom saobraćajnicom. Pod stavkom se podrazumijeva korišćenje komplet nove ovjesne i spojne opreme na izmještenim stubnim mjestima sa ostvarivanjem potrebnih veza. Ukupno za rad, računato po izmještenom stubnom mjestu: |  | kompl | 3,00 |
| 12 | Nabavka, transport i montaža samonosivog kablovskog snopa duž trase voda na stubovima mreže, a u svemu prema tehničkom opisu i situacionom planu u prilogu projekta. Stavkom obuhvacen i sav elektromontazni rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. | X00/0-A 3x35+71,5 mm2, 0,6/1kV (24+8%) | m | 26,00 |
| 13 | Nabavka i ugradnja dvodjelnih obujmica sa imbus šarafima, sa kukama, “Feman” ili ekvivalentnih, za montažu na armirano - betonskim stubovima, a za nošenje ovješenja novih i postojećih SKS kablovskih snopova, u svemu prema nacrtu u prilogu projekta, tipa: |  |  |  |
|  | Dvodjelna obujmica kat.br. 3891250 ili ekvivalent za D = (200-250)mm |  | kompl | 3,00 |
|  | Dvodjelna obujmica kat.br. 3891170 ili ekvivalent za D = (150-170)mm |  | kompl | 3,00 |
| 14 | Nabavka i ugradnja komplet pribora za vješanje distributivnog samonosivog kablovskog snopa na stubu, „Feman“ ili ekvivalentan, na dvodjelnim čeličnim obujmicama, prema nacrtu u prilogu projekta i katalogu proizvođača, komplet, tipa: |  |  |  |
|  | aluminijumska konzola kat.br. 3810010 ili ekvivalent |  | kompl | 7,00 |
|  | zatezna stezaljka kat.br. 3812070 ili ekvivalent |  | kompl | 8,00 |
|  | nosiva stezaljka kat.br. 3810020 ili ekvivalent |  | kompl | 2,00 |
|  | kablovska vezica kat.br. 1710213 ili ekvivalent |  | kompl | 17,00 |
| 15 | Nabavka, transport i montaža savijenih nosača izolatora prema JUS N.F1.602 sa niskonaponskim zateznim izolatorima Z80 ili ekvivalent oznake po JUS N.F1.306 za montažu na novom drvenom impregnisanom stubu na stubnom mjestu br. 19' za zatezno prihvatanje NN voda Al-Fe 2x25/4 mm2. Ukupno za materijal i rad po izolatoru tipa: | Z80 ili ekvivalent | kompl | 2,00 |
| 16 | Nabavka, transport i montaža savijenih nosača izolatora prema JUS N.F1.602 sa niskonaponskim potpornim izolatorima N95 ili ekvivalent oznake po JUS N.F1.301 za montažu na postojećim i novim drvenim impregnisanim stubovima za nosivo prihvatanje NN vodova Al-Fe 4x25/4 mm2. Ukupno za materijal i rad po izolatoru tipa: | N95 ili ekvivalent | kompl | 14,00 |
| 17 | Isporuka i montaža izolovanih vododihtujućih spojnih čaura tip FID 35/35, kat.br. 3403535 ili ekvivalent (za spajanje faznih provodnika distributivnog SKS na stubovima br. 6', 7', 8 i 37'), Podrazumijeva se komplet povezivanje sa montažom po ugrađenoj čauri: |  | kompl | 12,00 |
| 18 | Isporuka i montaža izolovanih vododihtujućih spojnih čaura tipa FID-N 71/71, kat.br. 3417171 ili ekvivalent (za spajanje nosivog provodnika distributivnog SKS na stubovima br. 6', 7', 8 i 37'). Podrazumijeva se komplet povezivanje sa montažom po ugrađenoj čauri: |  | kompl | 4,00 |
| 19 | Isporuka i montaža termoskupljajuće kablovske završnice za spoljnu montažu tip EPKT 0015 ili ekvivalent (za završetak NN kablova kućnih priključaka na stubovima br. 38' i 39' za presjek 4-35 mm2).Podrazumijeva se komplet montaža kablovske glave sa povezivanjem na SKS snop prema tehničkom opisu i nacrtu u prilogu projekta: |  | kompl | 2,00 |
| 20 | Isporuka i montaža izolovane vodozaptivne priključne stezaljke tip FIDOS 1,5-10/16-95, kat.br. 3801595 ili ekvivalent, za priključivanje otcjepnih vodova za kućne priključke na distributivni samonosivi kablovski snop pod naponom. Podrazumijeva se komplet povezivanje sa montažom po ugrađenoj stezaljci: |  | kompl | 8,00 |
| 21 | Radovi na otpuštanju i demontaži postojećeg nadzemnog distributivnog SKS voda X00/0-A 3x35+71,5 mm2 na dionici između stubnih mjesta br. 7 i 8 koji se ukida zbog povećanja priključnog raspona i planirane ugradnje ovog stuba, prema planu u prilogu projekta, i njegovo lagerovanje na skladištu investitora. Radove izvoditi u beznaponskom stanju voda. Ukupno za transport i rad: |  | kompl | 1,00 |
| 22 | Radovi na otpuštanju postojećih nadzemnih SKS vodova i njihovoj ponovnoj montaži i povezivanju na nove i postojeće betonske stubove sa zateznim i nosivim prihvatanjem sa ostvarivanjem strujnih veza na SKS snop i međusobno povezivanje (kod stubnih mjesta br. 6', 7', 8, 9', 10', 37', 38' i 39'), prema planu u prilogu projekta. Stavkom je obuhvacen i sav elektromontazni rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ukupno za rad računato po stubnom mjestu: |  | kompl | 8,00 |
| 23 | Radovi na otpuštanju postojećih užadi nadzemnih dionica voda, demontaži, prebacivanju, njihovoj ponovnoj montaži i povezivanju na nove i postojeće drvene stubove sa zateznim i nosivim prihvatanjem sa ostvarivanjem strujnih veza na Al-Fe uže i međusobno povezivanje (kod stubnih mjesta br. 16', 18', 19', 22', 25' i 31'), prema planu u prilogu projekta.Ukupno za rad računato po stubnom mjestu: |  | kompl | 6,00 |
| 24 | Nabavka i postavljanje pocinkovane cijevi Ø 2,5", dužine l = 2,50m, prema crtežu u prilogu, zajedno sa priborom za montažu, prema specifikaciji na crtežu u prilogu, za mehaničku zaštitu kablova kućnih priključaka na betonskim stubovima br. 38' i 39', komplet. Ukupno za rad i materijal: |  | kompl | 2,00 |
| 25 | Nabavka i postavljanje pocincane obujmice za nošenje kablovskih glava na betonskim stubovima br. 38' i 39', prema crtežu u prilogu, zajedno sa priborom za montažu. Ukupno za rad i materijal: |  | kompl | 2,00 |
| 26 | Nabavka i montaža obujmica od prohrom trake (sa žabicom) za pričvršćivanje kablova kućnih priključaka na betonskim stubovima br. 38' i 39', prema crtežu u prilogu, zajedno sa priborom za montažu. Ukupno za rad i materijal: |  | m' | 2,00 |
| 27 | Radovi na demontaži postojećih mjerno-razvodnih ormara MRO sa stubnih mjesta br. 38 i 39 koja se izmještaju i ponovnoj montaži na novim lokacijama stubova br. 38' i 39' van profila projektnog rješenja ulice. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi na demontaži postojećih kablova kućnih priključaka i priključenje na novim lokacijama ormara, kao i sva potrebna komunikacija sa nadleznim sluzbama CEDIS-a na predmetnim radovima. Stavkom jeukljucen i sav elektromontazni rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ukupno za rad i materijal, računato po izmještenom MRO ormaru: |  | kompl | 2,00 |
| 28 | Ostali nespecificirani elektromontazni rad i materijal neophodan za stavljanje svih prethodnih stavki u funkcionalno stanje. |  | kompl | 1,00 |
| 29 | Ispitivanje izvedenih radova i tehničke ispravnosti izmještanih nadzemnih 1 kV vodova. Ukupno za ispitivanje i obezbjeđivanje pozitivnog stručnog nalaza: |  | kompl | 1,00 |
|  | Ukupno F 3 - radovi na izmještanju trasa (stubnih mjesta) nadzemnih 1 kV vodova : |  |  |  |
| F.4. | USKLAĐIVANJE KABLOVSKIH 1kV VODOVA SA PROJEKTOVANIM RJEŠENJEM SAOBRAĆAJNICE |  |  |  |
| F.4.1. | USKLAĐIVANJE TRASA POSTOJEĆIH KABLOVSKIH 1kV VODOVA SA PROJEKTNIM RJEŠENJEM SAOBRAĆAJNICE (VAN PROLAZA ISPOD KOLOVOZA) |  |  |  |
|  | Napomena : Predmjer važi u slučaju da će se, nakon uvida u položaj kablova probnim iskopima, primijeniti rješenje polaganja novih dionica kablova novim trasama van koridora saobraćajnice ili ispod trotoara uz prethodno isijecanje postojećih kablovskih vodova na označenim dionicama trase, uz korišćenje odgovarajućih kablovskih spojnica za nastavljanje. Na pojedinim dionicama trase kablovskih vodova će se primijeniti rješenje izmještanja kablova bez prekidanja. |  |  |  |
| 1 | Angažovanje ovlašćene organizacije za ovu vrstu radova radi ispitivanja lokacije radova i utvrđivanja položaja postojećih kablovskih vodova u koridoru radova na izgradnji saobraćajnice. Ukupno za angažovanje i rad, računato po radnom času: |  | kompl | 1,00 |
| 2 | Probni iskopi za utvrđivanje stvarnih trasa 1kV kablovskih vodova, načina polaganja i dubine ukopavanja predmetnih kablova. Predmjerom obuhvaćeni probni iskopi na 2 (dva) mjesta kod kućnih priključaka (za svaki priključak po dva iskopa), a kod 1kV kablovskog distributivnog priključka do NKRO ormara na svakih 8m trase (dužina trase 40m). U slučaju potrebe broj mjesta za probni iskop treba povećati. Probne iskope vršiti ručno, u beznaponskom stanju kablova i uz maksimalne mjere opreznosti, kako ne bi došlo do oštećenja kablova. Ukupno za rad, računato po 0,24 m3 / po mjestu izvršenog probnog iskopa (7 mjesta): |  | m3 | 1,68 |
| 3 | Otkop postojećeg distributivnog kablovskog voda u kolovozu ulice položenog sa STS 10/0,4 kV (stubno mjesto br. 17 između poprečnih profila br. 118 i 119) do NKRO ormara između poprečnih profila br. 123 i 124 i postojećeg kablovskog priključka stambenog objekta između poprečnih profila br. 258 i 259. Stavka ne obuhvata isijecanje postojećih betonskih i asfaltnih površina koji su predviđeni u okviru građevinskih radova na saobraćajnici. Iskop se vrši ručno, u beznaponskom stanju kablova i uz maksimalne mjere opreza, kako ne bi došlo do oštećenja kablova. Otkop se vrši u zemljištu III i IV kategorije. Iskop umanjen za količine probnih otkopa. Ukupno za rad, računato po m3 izvršenog iskopa |  | m3 | 11,76 |
| 4 | Iskop novih rovova za slobodno polaganje 1kV distributivnog kablovskog voda za napajanje NKRO ormara (između poprečnih profila br. 123 i 124) i kablovskog voda na dionici kablovskog priključka objekta do nove lokacije MRO ormara na izmještenom stubnom mjestu br. 39', dimenzija (0,40 x 0,80 x 53m), bez obzira na kategoriju zemljišta, kako je dato na planovima u prilogu. Iskop rova za polaganje izmještenog obuhvaćen dijelom predmjera radova instalacije javnog osvjetljenja. Ukupno za rad, računato po m3 izvršenog iskopa: |  | m3 | 16,96 |
| 5 | Nabavka, transport i izrada posteljice slobodno položenih kablova u novom rovu (dionica distributivnog kablovskog voda za napajanje NKRO ormara između poprečnih profila br. 123 i 124 i dionica kablovskog priključka objekta između poprečnih profila br. 258 i 259 do nove lokacije MRO ormara na izmještenom stubnom mjetu br. 39') od sitnog pijeska, granulacije od 1mm do 4mm. Prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 posteljice: |  | m3 | 4,24 |
| 6 | Isporuka i polaganje PVC “gal” – štitnika, mehaničke zaštite slobodno položenih kablova u rovu na dionicama polaganja izmještenog distributivnog voda i na dionici do nove lokacije MRO ormara. Štitnici se polažu cijelom dužinom slobodno položenog kablovskog voda i to tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak centimetara, potpuno prekrivajući položeni kabal u rovu, a polažu se nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Kod paralelno položenih kablova u zajedničkom rovu, svaki od kablova se posebno prekriva redom štitnika.Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l = 1,0m): |  | kom | 59,00 |
| 7 | Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalaze elektroenergetski niskonaponski vodovi. Traka treba da je crvene boje od mekanog polivinilhlorida i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom nove trase kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na dubini od dvadesetak centimetara (prije nanošenja poslednjeg sloja iskopa). Ukoliko se u istom rovu polaže više od jednog kabla iznad svakog kabla je potrebno postaviti pojedinačno pozor traku. Ukupno za nabavku, transport i rad računato po m' položene upozoravajuće trake: |  | m' | 54,00 |
| 8 | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4 mm u kablovski rov novih dionica kablova van kablovske kanalizacije. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa iznad štitnika. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada “traka – traka” i izradu međusobnih veza traka i veza novopoložene trake sa postojećom trakom za uzemljenje uz vodove. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, (sa potrebnim brojem ukrsnih komada i ostalog sitnog materijala): | JUS N.B4.936 | m | 53,00 |
| 9 | Zatrpavanje kablovskih rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti Sz od najmanje 95%. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6 kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m3 iskopa: |  | m3 | 12,72 |
| 10 | Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa planiranjem viška zemlje iz iskopa. Ukupno za rad, računato po m3 planiranog iskopa: |  | m3 | 12,45 |
| 11 | Odvoz viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po m3 viška iskopa: 10% od iskopa |  | m3 | 2,87 |
| 12 | Izvlačenje kablovskog 1kV distributivnog voda pretpostavljenog tipa i presjeka PP 00 4x150 mm2 položenog do NKRO ormara između poprečnih profila br. 123 i 124 i prenošenje u novi pripremljeni rov sa lijeve strane van zone saobraćajnice (sa postavljanjem dva sloja pijeska od po 10cm, PVC „gal“ štitnika i PVC trake za upozorenje – sve je obračunato prethodnim stavkama). Radovi podrazumijevaju demontažu kabla sa postojećeg NKRO ormara koji se izmješta i polaganje u novom rovu nakon razastiranja prvog sloja pijeska. Nakon toga povezati kabal na novu lokaciju NKRO ormara. Radove izvoditi u beznaponskom stanju i uz maksimalne mjere opreza, kako ne bi došlo do oštećenja kabla. Ukupno za rad, računato po dužnom metru distributivnog kablovskog voda: |  | m | 40,00 |
| 13 | Nabavka, transport i polaganje energetskih kablova sa izolacijom i plaštom od PVC mase, prema JUS N.C5.220., za eventualno izvođenje nastavaka postojećih priključaka kod NKRO (između poprečnih profila br. 123 i 124) i MRO ormara (između poprečnih profila br. 258 i 259 na izmještenom stubnom mjestu br. 39'), tipa koji bi se utvrdio tokom izvođenja pod nadzorom nadležnog „CEDIS“ Podgorica.Ukupno za rad i materijal, računato po dužnom metru položenog kabla (tipovi i presjeci dati prema procjeni): |  |  |  |
|  | PP00 5x6 mm2 | 0,6/1kV | m' | 40,00 |
|  | PP00 4x16 mm2 | 0,6/1kV | m' | 5,00 |
|  | PP00 4x25 mm2 | 0,6/1kV | m' | 5,00 |
| 14 | Isporuka i montaža kablovske spojnice sa čaurama sa zavrtnjima tipa POLJ-01/5X 4-16 ili ekvivalent, za petožilni kabal 0,6/1 kV sa PVC izolacijom presjeka 4-16 mm2, za nastavljanje priključnog kabla kućnog priključka kod MRO ormara (između poprečnih profila br. 258 i 259 na izmještenom stubnom mjestu br. 39'). Montažu kablovske spojnice izvesti prema uputstvu proizvođača. Ukupno za rad i materijal, računato po ugrađenoj kablovskoj spojnici: |  | kompl | 1,00 |
| 15 | Isporuka i montaža kablovske spojnice sa čaurama sa zavrtnjima tipa POLJ-01/4X 10-35 ili ekvivalent za četvorožilni kabal 0,6/1 kV sa PVC izolacijom presjeka 10-35 mm2, za nastavljanje priključnih kablova kućnih priključaka kod NKRO ormara (između poprečnih profila br. 123 i 124 na izmještenoj poziciji ormara). Montažu kablovskih spojnica izvesti prema uputstvu proizvođača. Ukupno za rad i materijal, računato po ugrađenoj kablovskoj spojnici: |  | kompl | 2,00 |
| 16 | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase 1 kV kabla na neregulisanom terenu. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, sva ukrštanja kablova sa drugim podzemnim instalacijama. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci: |  | kompl | 5,00 |
| 17 | Ispitivanje kablovskih 1 kV vodova, nakon završetka radova.Ukupno za ispitivanje i obezbjeđivanje pozitivnog stručnog nalaza, računato po kablu: |  | kompl | 4,00 |
| 18 | Iskop za temelj izmještenog „NKRO“ ormara niskonaponske mreže. Ukupno za rad, računato po m3 izvršenog iskopa: |  | m3 | 0,35 |
| 19 | Isporuka materijala i izrada betonskog temelja slobodnostojećeg niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara (“NKRO”) predviđenog za izmještanje (između poprečnih profila br. 123 i 124). Dimenzije temelja prilagoditi tipu “NKRO”. Izvodi se od betona MB 25. Temelj izvesti tako da se omogući ulaz kablova u orman kroz temelje i da temelj izlazi iz tla 30 cm. Računato sa 0,35 m3 betona po temelju. Stavka obuhvata nabavku i korišćenje oplate, kao i ugradnju postolja i ankera ormana. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po izvedenom temelju zapremine 0,35 m3: |  | kompl | 1,00 |
| 20 | Radovi na demontaži postojećeg niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara NKRO čija ugroženost je prouzrokovana radovima na rekonstrukciji ulice i ponovnoj montaži na novoj lokaciji van profila projektnog rješenja ulice (između poprečnih profila br. 123 i 124). Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi na probnim iskopima radi utvrđivanja stvarnih trasa postojećih 1kV kablovskih vodova, načina polaganja i dubine ukopavanja predmetnih kablova; ugradnja odgovarajućih kablovskih spojnica za eventualno nastavljanje vodova kojima se povećao priključni raspon nakon demontaže pripadajućeg NKRO ormara i priključenje na novoj lokaciji ormara. Ukupno za rad i materijal, računato po izmještenom NKRO ormaru: |  | kompl | 1,00 |
|  | Ukupno F 4.1 - Radovi na usaglašavanju 1 kV vodova (dionice van kolovoza) : |  |  |  |
| F.4.2. | ZAŠTITA KABLOVSKIH VODOVA 1kV NA MJESTIMA PROLAZA ISPOD KOLOVOZA ULICA (UKOLIKO KABLOVI NIJESU POLOŽENI KROZ OČUVANE KABLOVICE) |  |  |  |
|  | Napomena : Predmjer važi u slučaju da će se, nakon uvida u položaj kablova probnim iskopima, na dionici trase između poprečnih profila br. 78. i 79. saobraćajnice (u dužini 12m), morati pristupiti mehaničkoj zaštiti postojećeg 1 kV kabla na način predložen u «Tehničkom opisu» (zaštita armirano – betonskim pločama i «mršavim» betonom) na označenim dionicama. |  |  |  |
| 1 | Angažovanje stručne službe ovlašćene organizacije za ovu vrstu radova radi ispitivanja lokacije radova i utvrđivanja položaja postojećih kablovskih vodova u koridoru radova na izgradnji saobraćajnice. Ukupno za angažovanje i rad, računato po radnom času: |  | kompl | 1,00 |
| 2 | Vršenje probnih iskopa radi utvrđivanja stvarnih trasa kablovskih vodova, načina polaganja i dubine ukopavanja predmetnih kablova u koridoru radova. Predmjerom obuhvaćeni probni iskopi na 2 mjesta dionice trase kabla koja se nalazi u kolovozu buduće saobraćajnice (u slučaju potrebe broj mjesta za probni iskop treba povećati). Probne iskope vršiti ručno, u beznaponskom stanju kabla, uz maksimalne mjere opreznosti (kako ne bi došlo do oštećenja kablova) i uz prisustvo predstavnika stručne službe “CEDIS” Podgorica. Ukupno za rad, računato prosječno po 0,5 m3 / po mjestu izvršenog probnog iskopa (2 mjesta): |  | m3 | 1,00 |
| 3 | Otkop postojećeg kabla na dionici pri prolazu ispod planiranog kolovoza gdje kabal presijeca saobraćajnicu (računato sa otkopom u ukupnoj dužini od 17m – 12m ispod kolovoza uz dodatnih 5m iskopa radi postepenog spuštanja dna rova i oslobađanja kabla). Otkop se vrši ručno, u beznaponskom stanju kabla i uz maksimalne mjere opreza, kako ne bi došlo do njegovog oštećenja. Stavka obuhvata i izvlačenje kabla iz rova, radi omogućivanja produbljivanja rova. Otkop se vrši u zemljištu III IV kategorije. |  |  |  |
|  | Smatra se, ukoliko je postojeći kabal pravilno položen, da je dovoljno za otkop, dionicu kabla u kolovozu uvećati za po 5m sa jedne i druge strane, kako bi se dobila dovoljna dužina kabla za njegovo spuštanje na traženu dubinu (sa 0,70m na 1,30m). U konkretnom slučaju zbog ograničenog prostora računato sa otkopom samo sa jedne strane dionice van kolovoza. Iskop umanjen za količine probnih otkopa.Ukupno za rad i transport, računato po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, u zemljištu prosječno III kategorije: 17x0,5x0,8 |  | m3 | 6,80 |
| 4 | Isporuka materijala i izrada mehaničke zaštite kabla u nezaštićenom dijelu na mjestu prolaza kabla ispod kolovoza projektovane saobraćajnice (računato sa dužinom od ukupno 12,00m u kolovozu i 5,00m van kolovoza) i zatrpavanje kablovskog rova. Obuhvaćeni svi radovi na zaštiti kablova iz “Tehničkog opisa”: |  |  |  |
|  | * postepeno produbljivanje rova tako da u dijelu kolovoza dubina iznosi 1,40 m (iskop 4,25 m3); |  |  |  |
|  | * nabavka, transport i razastiranje dva sloja pijeska, debljine po 10cm, ispod i iznad kabla, cijelom dužinom rova (1,70 m3); |  |  |  |
|  | * vraćanje kabla u pripremljeni rov; |  |  |  |
|  | * nabavka, transport i polaganje “gal” – štitnika - mehaničke zaštite kabla, preko gornjeg sloja pijeska, u dijelu rova van kolovoza (6 kom.); |  |  |  |
|  | * nabavka, transport i polaganje armirano – betonskih ploča, dimenzija 0,50 x 1,00 x 0,10 m (12 kom.), za potpuno prekrivanje kabla u dijelu trase ispod kolovoza, nakon polaganja drugog sloja pijeska; |  |  |  |
|  | * nabavka, transport i polaganje u dijelu trase ispod kolovoza prve plastične trake sa upozorenjem da se ispod nalazi elektroenergetski 1kV kabal (preko armirano – betonskih ploča – 12 m); |  |  |  |
|  | * nabavka, transport i polaganje trake za uzemljenje Fe/Zn 25x4 mm (14 m); |  |  |  |
|  | * zatrpavanje rova iskopom u cijeloj dužini; |  |  |  |
|  | * nabavka, transport i nasipanje u dijelu trase ispod kolovoza sloja “mršavog betona” (u ukupnoj dužini od 12m – 1,20 m3), debljine 20cm, cijelom širinom rova; |  |  |  |
|  | * nabavka, transport i polaganje druge plastične trake sa upozorenjem da se ispod nalazi elektroenergetski 1kV kabal (17 m) cijelom dužinom trase (u dijelu trase ispod kolovoza preko sloja “mršavog betona”); |  |  |  |
|  | * potpuno zatrpavanje rova i nasipanje tampon sloja u dijelu rova u kolovozu. |  |  |  |
|  | Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' rova: |  | m' | 17,00 |
| 5 | Odvoz viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po m3 viška iskopa: |  | m3 | 1,90 |
| 6 | Ispitivanje kablovskih 1kV vodova nakon završetka radova i obezbjeđivanje pozitivnog stručnog nalaza (protokola). Ukupno za angažovanje, računato po ispitanom kablu: |  | kom | 1,00 |
|  | Ukupno F 4.2 - Radovi ZAŠTITA KABLOVSKIH VODOVA 1kV NA MJESTIMA PROLAZA ISPOD KOLOVOZA ULICA (na mjestima prolaza ispod saobraćajnice) : |  |  |  |
|  | Ukupno F 4. - Radovi na USKLAĐIVANJU KABLOVSKIH 1kV VODOVA SA PROJEKTOVANIM RJEŠENJEM SAOBRAĆAJNICE |  |  |  |
|  | Ukupno F - Elektroenergetska infrastruktura |  |  |  |
| G. | OSTALO |  |  |  |
| 1 | Izrada Elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja, za sve faze radova, ovjerenog od strane registrovane geodetske organizacije. |  | pauš |  |

- IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Uprava javnih radova

Broj: 01-3487/1

Podgorica, 27.05.2019.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 28/15 i 42/17) Rešad Nuhodžić, vd direktor, kao ovlašćeno lice Uprave javnih radova, daje

I z j a v u

da će Uprava javnih radova, shodno Planu javnih nabavki broj:01-539/1 od 31.01.2019.godine i  saglasnosti Ministarstva finansija broj 03-90/2 od 31.01.2019.godine, i Amandmanu 5 na  Plan javnih nabavki broj: 01-1587/3 od 20.05.2019. godine, i Ugovoru o javnoj nabavci, po javnoj nabavci broj 01-108/19 za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca   Rešad Nuhodžić, , s.r.

- IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Uprava javnih radova

Broj: 01-3487/2

Podgorica, 27.05.2019.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke br. 01-108/19 iz Plana javnih nabavki broj: 01-539/1 od 31.01.2019.godine i Amandmana 5 na  Plan javnih nabavki broj: 01-1587/3 od 20.05.2019. godine, za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Rešad Nuhodžić, s.r.

Službenik za javne nabavke    Žaklina Kosić, s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke Miomir Peruničić, s.r.

- IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Uprava javnih radova

Broj: 01-3487/3

Podgorica, 27.05.2019.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javnih nabavki broj:01-539/1 od 31.01.2019.godine, i Amandmana na  Plan javnih nabavki broj: 01-1587/3 od 20.05.2019.. godine, i Ugovora o javnoj nabavci broj 01-108/19 za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjedavajući Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Jasmin Krnić, predjedavajući s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Ljiljana Vuković, član.,  s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Tatjana Vojinović, član., s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se na sljedeći način:

¨ ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:

□ najniža ponuđena cijena			                            broj bodova  	            80

□ kvalitet                                                                                   broj bodova  	            20

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda  će vrijednovati ponude po kriterijumu ekonomski najpovoljnija i to na način da će 80 bodova  određivati najniže ponuđena cijena (C), 20bodova  određivaće   kvalitet (Q).

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + Q) će biti izabran.

- Najniža ponuđena cijena (C)(80 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna  ponuđena  cijena sa uračunatim PDV-om podijeli sa ponuđenom cijenom sa uračunatim PDV-om i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (80 bodova) i to po formuli:

(C)= C1 / C2 x80

C- Broj bodova

C1-Najniža ukupna  ponuđena  cijena sa uračunatim PDV-om

C2 -Ponuđena cijena sa uračunatim PDV-om

- Kvalitet    (Q) 20 bodova

Podkriterijum kvalitet izkazuje se kroz:

Reference stručnih lica koje će ponuđač angažovati na izvršenju usluga i izvođenje radova  koje su predmet javne nabavke, boduju se sa  20bodova i to na način da se:

-  Reference ovlašćenog inženjera koje će ponuđač angažovati za revizora za rukovođenje stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini,  bodovaće se sa 10 bodova,  na način da maksimalni broj bodova dobija onaj koji ima najveći broj potvrđenih referenci na vršenju stručnog nadzora za objekte iste ili slične kao predmet javne nabavke, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova.

- Reference revizora za rukovođenje stručnim nadzorom za pojedine radove nad građenjem objekta - građevinska djelatnost i elektrotehnička djelatnost bodovaće se sa po 5 bodova,  na način da maksimalni broj bodova dobija onaj koji ima najveći broj potvrđenih referenci na vršenju stručnog nadzora za za objekte iste ili slične kao predmet javne nabavke, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova.

Reference revizora se dokazuju dostavljanjem potvrde od strane investitora radova koja sadrži broj ugovora, vrijednost izvršenih usluga, bruto površinu objekta, način učešća revizora  u realizaciji tog projekta i konstataciju da je izvršio uslugu kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima  uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.

U reference ponuđača uračunavaju se reference podizvođača koji je kao ponuđač vršio usluge. Ukoliko ponuđač, član zajedničke ponude ili podizvođač imaju reference na izvršenju istih usluga, takva referenca se računa kao jedna referenca.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ___ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

## SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude

2. Sadržaj ponude

3. Popunjeni podaci o ponudi i ponudjaču

4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanje

8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a(€) | ukupan iznos bez pdv-a(€) | pdv(€) | ukupan iznos sa pdv-om (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

M.P.

___________________________

( potpis )

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podugovarača / podizvođača podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14. 28/15 i 042/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa

- Licencu za obavljanje revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdata u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službenom listu CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18).

- Licencu za izvođenje i projektovanje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

- Rješenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera (građevinske i  elektrotehničke struke) za složeni inženjerski objekat ( dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 10 kV i više, kablovske i podzemne instalacije naponskog nivoa 10 kV i više) izdata od Ministarstva ekonomije.

- DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Ne primjenjuje se

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

-izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga;

- izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OBRAZAC U2

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, ODNOSNO KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I LICA KOJA ĆE BITI ANGAŽOVANA NA PRUŽANJU KONKRETNIH USLUGA Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________ posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci usluga i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za pružanje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi Red. br.; Prezime i ime; Školska sprema i zvanje; Status (radni odnos/ drugi oblik angažovanja); Licence, odobrenja i sl.; Funkcija koju će obavljati u izvršenju predmetne nabavke. 1. 2. .... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (potpis) M.P.

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje Da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ ( potpis) M.P.

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Uprava javnih radova, sa sjedištem u Podgorici, ulica Novaka Miloševa 18, Matični broj: 11044620, koju zastupa v.d. direktora Rešad Nuhodžić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________________________, Broj računa: ______________________,naziv banke:________________________, koga zastupa __________________________, (u daljem tekstu: Izvršilac usluga ).

OSNOV UGOVORA

Osnov ovog ugovora su:

Tenderska dokumentacija za  otvoreni postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak,  broj: 01-108/19 od 24.07.2019.godine;

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj _____ od _________________________;

- Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od ________________________.

Član 1.

Izvršilac usluga se obavezuje da za potrebe Naručioca vrši poslove stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak,  u skladu sa Čl. 100 i Čl. 101 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG” broj: 64/17, 44/18 i 63/18) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18).

Član 2.

Rok izvršenja ugovora o vršenju stručnog nadzora je 6 mjeseci od dana početka pripremnih radova na izvođenju radova na rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak.

Ugovorena cijena vršenja usluga stručnog nadzora iz člana 1 ovog ugovora iznosi:

- bez PDV-a                                     ______________  €

- iznos PDV-a                                  _______________  €

- ukupno sa PDV-om                      ______________   €.

Član 3.

Plaćanje ugovorene cijene vršiće se virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji,  u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konačne situacije.

.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da:

- blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvršioca o danu početka izvođenja pripremnih radova na izvođenju radova na rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak, a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova;

- preda Izvršiocu dokumentaciju potrebnu za vršenje stručnog nadzora: tehničku dokumentaciju po kojoj će se izvoditi radovi, kopiju ugovora o gradjenju i gradjevinsku dozvolu, u skladu sa čl. 181  Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;

- odredi lice za komunikaciju sa Izvršiocem usluga;

- razmotri izvještaje o vršenju stručnog nadzora i preduzme potrebne mjere;

- blagovremeno, a najkasnije u roku od sedam dana, ovjeri dostavljene privremene situacije i okončanu situaciju i po istim izvrši plaćanje u ugovorenom roku.

Član 5.

Izvršilac usluga  se obavezuje da ugovorene usluge stručnog nadzora vrši u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 64/2017 i 44/2018) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18) i da u tom smislu naročito vrši:

- kontrolu izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima;

- kontrolu usklađenosti radova;

- naloži izvođaču radova da otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi;

- dužan je da građenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima, ako se ne otklone u roku koji je odredio izvođaču, bez odlaganja prijavi nadležnom inspekcijskom organu;

- izvrši provjeru kvaliteta izvođenja radova;

- kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju;

- provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu;

- redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova;

- kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova;

- kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati;

- kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine;

- definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj;

- davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta;

- saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova;

- rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta.

Član 6

Izvršilac usluga  dužan je da obezbijedi da Izvođač radova:

- izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom;

- vrši obilježavanje regulacionih i građevinskih linija, nivelacionih kota objekta, odnosno trase na terenu, u skladu sa revidovanim glavnim projektom;

- na gradilištu posjeduje primjerak glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane projektanta i revidenta, štambiljom na kojem je upisan broj, datum i potpis i pečatom na svakom listu glavnog projekta;

- organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobraćaj i zaštita okoline za vrijeme trajanja građenja;

- zaštiti stabla, živu ogradu i ostale zasade, koji se na osnovu posebnih propisa moraju čuvati i zaštititi tokom izvođenja građevinskih radova;

- obezbijedi sigurnost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture);

- obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme, izdat od strane ovlašćenog lica;

- vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu;

- obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja;

- obrađuje građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom, sačinjenim u skladu sa posebnim propisima, i

- ukloni objekte privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova na gradilištu u roku od 30 dana od dana završetka radova.

Član 7

IZVRŠILAC je dužan da prije početka vršenja stručnog nadzora NARUČIOCU dostavi Rješenje o imenovanju ovlašćenih revizora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Izvršilac je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa Izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih usluga,  dostavljenih Ponudom.

Do promjene ovlašćenog revizora u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje IZVRŠILAC nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA.

Predložena zamjena ovlašćenog revizora mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako IZVRŠILAC ne imenuje ovlašćene revizore u skladu sa zahtjevima iz prethodna tri  stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Član 8

Izvršilac usluga  je dužan da da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora  tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Izvršilac usluga dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako Izvršilac usluga ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Član 9

Izvršilac je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom.

Ako Izvršilac usluga ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 10

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izugradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17 ), Izvršilac je dužan je da prije početka vršenja ugovorenih usluga zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti  za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih usluga i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 200.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana isteka garantnog roka.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavki broj 01-108/19 od 24.07.2019. godine vrši poslove stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ako Izvršilac ne preda Naručiocu polisu  osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor o vršenju predmetnih usluga.

Član 11

Izvršilac usluga je dužan da o svom trošku:

- obezbijedi lična sredstva zaštite na radu za sve svoje radnike angažovane na poslu iz ovog ugovora;

- izvrši osiguranje svih radnika na ovom poslu protiv nesrećnih slučajeva od odredjenog Zavoda, a u skladu sa svojim normativnim aktima;

- potreban materijal i opremu za nesmetano i brzo obavljanje poslova;

- obezbijedi prevoz svojih radnika angažovanih na ovom poslu kako bi se stručni nadzor odvijao   bez smetnji.

Član 12.

Izvršilac usluga je dužan da nakon završetka radova na rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak izvrši sve poslove potrebne za primopredaju izvršenih radova između  Izvodjača radova i Naručioca.

Član 13

Ako se usluge stručnog nadzora ne mogu završiti u ugovorenom roku zbog prekoračenja roka izvođenja radova na građenju objekta, koji nijesu rezultat krivice izvršioca usluga, ili zbog neriješenih imovinskih odnosa ili privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, Izvršilac je dužan da nastavi sa vršenjem stručnog nadzora sve do završetka svih ugovorenih radova.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac je dužan da Izvršiocu nadoknadi troškove vršenja stručnog nadzora u iznosu koji se dobija množenjem broja dana prekoračenja ugovorenog roka sa odnosom ugovorene cijene i broja dana ugovorenog roka.

Član 14

Izvršilac je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku vrši usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova kojim se otklanjaju nedostaci na rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak.

Ukoliko Izvršilac odbije da vrši usluge stručnog nadzora iz prethodnog stava ili ih vrši neblagovremeno i nestručno, Naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Član 15

Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu stvarne štete koju je pretrpio zbog neizvršenja ili nekvalitetnog izvršenja ugovorenih obaveza Izvršioca, u iznosu koji prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora i polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Izvršilac usluga je dužan da Naručiocu nadoknadi štetu iz prethodnog stava.

Član 16

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako Izvršilac ne vrši stručni nadzor svakodnevno preko imenovanih revizora i ovlašćenih lica u obimu i na način koji je ponudio u finansijskom dijelu ponude, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije.

U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, Naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti Izvršioca i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako naručilac neopravdano ne ovjeri dostavljenu privremenu situaciju ili okončanu situaciju ili ne izvrši plaćanje po istim u roku od 30 dana od ugovorenog roka plaćanja.

O jednostranom raskidu ugovora Izvršilac je dužan da obavijesti naručioca i izvođača radova, najkasnije osam dana prije dana prestanka vršenja stručnog nadzora.

Naručilac i Izvršilac će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova na regulaciji korita rijeke Grnčar.

U slučaju iz prethodnog stava, Naručilac će odmah vratiti Izvršiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvršilac je dužan da sačini izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru do dana raskida ugovora i da u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da vrši stručni nadzor. Izvršilac je dužan da nakon raskida ugovora vrati naručiocu svu preuzetu dokumentaciju (tehničku dokumentaciju po kojoj će se izvoditi radovi, kopiju ugovora o gradjenju i gradjevinsku dozvolu).

Član 17

Sastavni dio ovog ugovora čine:

  - ponuda izvršioca usluga broj: ______________ od ___________________godine,

  - garancija za dobro izvršenje ugovora, broj: _____________ od ____________ godine,

  - polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti broj: __________ od ____________ godine.

Član 18

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 19

Svi sporovi nastali u vezi sa primjenom odredaba ovog Ugovora rješavaće se sporazumno.

Za slučaj da nije moguće spor riješiti sporazumno, isti će se rješavati pred Privrednim sudom u Podgorici.

Član 20

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Član 21

Ovaj Ugovor predstavlja slobodno izraženu volju ugovornih strana i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC	                                                         IZVRŠILAC

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama  ("Službenom listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017)

- UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

- Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

1. Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

2. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

3. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

4. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

5. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

6. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

7. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

8. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

8.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

8.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude mora biti izdata od banke. U garanciji ponude i ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

9. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

10. Nacrt ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

11. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

12. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

13. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

II  IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

- OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od ________. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

- UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama