**UPRAVA JAVNIH RADOVA**

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-124/19

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 196

Broj: 01-5869/1

Podgorica, 06.08.2019. godine

Na onovu člana 54 stav 1 a u vezi sa članom 55 stav 1 i stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG.“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 042/17), Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda Uprave javnih radova, objavljuje na Portalu javnih nabavki

**IZMJENA**

**TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ: 04-124/19 OD 27.06.2019. GODINE**

**ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I UNAPREĐENJU SISTEMA VODOSNADBIJEVANJA NASELJA ŠAVNIK**

Vrši se izmjena Tenderske dokumentacije i glasi:

**XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

Ekonomski najpovoljnija ponuda, sa sljedećim podkriterijumima:

□ najniža ponuđena cijena broj bodova 80

□ kvalitet broj bodova 20

**XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa danom 19.08.2019. godine do 11,00 sati.

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Novaka Miloševa br. 18, Podgorica i

🞎 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Novaka Miloševa br. 18, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 19.08.2019. godine u 11,30 sati, u prostorijama Uprave javnih radova, na adresi Novaka Miloševa br. 18, Podgorica.

Pozicija D5 na strani 58 se mijenja i glasi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.5 | Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada PN10 bara, koji su predvidjeni za izvođenje vodovodnog okna na projektovanom vodovodu. Detaljna specifikacija i pozicija elemenata data je u grafičkim prilozima.  **Vodovodno okno VO19**  Elektrofuziona spojnica DN110mm-kom2  Tuljak sa letećom prirubnicom DN110/100-kom2  LG zasun DN100-kom1  LG krst komad DN100/100-kom1  LG redukcija DN110/65-kom1  Tuljak sa letećom prirubnicom DN75/65-kom1  Elektrofuziona spojnica DN75mm-kom 2  Prirubnica sa UN navojem DN100 / 5/4"-kom1  PC Dupli nipl 5/4"-kom1  PC UN T-komad 5/4"-kom1  PC SN/UN redukcija 5/4" / 1"-kom1  PC Dupli nipl 1"-kom2  PC UN Luk 90º 1"-kom1  UN kugla ventil 1"-kom2  PEHD SN poluspojnica1"-kom2 |  | kom | 1,00 |

Pozicija D6 na strani 58 se mijenja I glasi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.6 | Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada PN10 bara, koji su predvidjeni za izvođenje vodovodnog okna na projektovanom vodovodu. Detaljna specifikacija i pozicija elemenata data je u grafičkim prilozima.  **Vodovodno okno VO20**  Elektrofuziona spojnica DN110mm-kom4  Tuljak sa letećom prirubnicom DN110/100-kom4  LG zasun DN100-kom3  LG krst komad DN110/100-kom1  LG T-komad DN100/80-kom1  LG zasun DN80-kom1  LG FF komad L=80cm-kom1  LG N-komad DN80-kom1  Nadzemni hidrant sa ispunom DN80-kom1 |  | kom | 1,00 |

Pozicija D3 na strani 62 se mijenja I glasi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.3 | Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada PN10 bara, koji su predvidjeni za izvođenje vodovodnog okna na projektovanom vodovodu. Detaljna specifikacija i pozicija elemenata data je u grafičkim prilozima.  **Vodovodno okno VO21**  Elektrofuziona spojnica DN110mm-kom3  Tuljak sa letećom prirubnicom DN110/100-kom3  LG zasun DN100-kom2  LG T-komad DN100/100-kom1  LG T-komad DN100/80-kom1  LG luk 45° DN80-kom1  LG zasun DN80-kom1  Tuljak sa letećom prirubnicom DN90/80-kom2  Elektrofuziona spojnica DN90mm-kom2  PEHD cijev DN90mm L=3,5m, pri čemu je L dužina cijevi  LG N-komad DN80-kom1  Nadzemni hidrant sa ispunom DN80-kom1 |  | kom | 1,00 |

Pozicija E4a I E4b na strani 69 se mijenjaju i glase

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E.4a | Nabavka transport i ugradnja svog potrebnog materijala za izvođenje priključenja postojećih kućnih priključaka na projektovani cjevovod vodovoda. Elementi potrebni za izvođenje priključaka prikazani su u grafičkom prilogu.  **Priključak 1" kom1**  DI sedlo za PE cijev 110/1" kom1  PC Dupli nipl 1" kom1  PC UN luk 90º 1" kom1  PEHD poluspojnica 1" kom1  PEHD Spojnica 1" kom1  **Obračun po kompletu** |  | komplet | 1,00 |
| E.4b | **Priključak 6/4" kom1**  DI sedlo za PE cijev 110/6/4" kom1  PC Dupli nipl 6/4" kom1  PC UN luk 90º 6/4" kom1  PEHD poluspojnica 6/4" kom1  PEHD Spojnica 6/4"kom1  Obračun po kompletu |  | komplet | 1,00 |

Pozicija E4a i E4b na strani 74 mijenjaju se i glase:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E.4a | Nabavka transport i ugradnja svog potrebnog materijala za izvođenje priključenja postojećih kućnih priključaka na projektovani cjevovod vodovoda. Elementi potrebni za izvođenje priključaka prikazani su u grafičkom prilogu.  Priključak 1" kom1  DI sedlo za PE cijev 110/1" kom1  PC Dupli nipl 1" kom1  PC UN luk 90º 1" kom1  PEHD poluspojnica 1"kom1  PEHD Spojnica 1"kom1 |  | komplet | 1,00 |
| E.4.b | Priključak 5/4" kom1  DI sedlo za PE cijev 110/ 5/4" kom1  PC Dupli nipl 5/4" kom1  PC UN luk 90º 5/4" kom1  PEHD poluspojnica 5/4"kom1  PEHD Spojnica 5/4" kom1  Cijev PEHD 32mm(1")-4,1m' kom1  Cijev PEHD 40mm(5/4")-8,9m' kom1 |  | komplet | 1,00 |

Predsjednik Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Milica Bakić, s.r.