UPRAVA JAVNIH RADOVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-38/20

Redni broj iz Plana javnih nabavki :56-5

Djelovodni br. 01-426/20-8486/1

Podgorica, 15.10.2020.godine

Na onovu člana 94 stav 1 Zakona o javnim ponuda Uprave javnih radova, objavljuje na Portalu javnih nabavki

**POJAŠNJENJE BR. 1**

**TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU KORITA RIJEKE IBAR U UŽEM GRADSKOM PODRUČJU ROŽAJA, II FAZA**

**Pitanje:** Predmetnom tenderskom dokumentacijom, između ostalog, ste predvidjeli da je privredni subjekat u cilju dokazivanja stručne i tehničke sposobnosti dužan da posjeduje

**x minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sa** minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

U vezi sa tim, predvidjeli ste da se pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjevaju radovi na uređenju korita rijeke.

**x minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora;**

1 diplomirani ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta, koji ima iskustvo i to minimum 1 referencu na rukovodjenju gradjenja istog ili sličnog objekta iz oblasti predmeta nabavke.

Pitanje broj 1:

Predmjerom radova koji čini sastavni dio ove tenderske dokumentacije, predviđeno da betonski radovi koji se odnose na regulaciju rijeke Ibar (dio B), obuhvataju  63,28% svih radova i to:

Pozicija broj 8 obuhvata 21,59% svih radova koji čine predmet ove javne nabavke.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u temelje betonskih zidova i stabilizacione pragove.  Beton se ugrađuje na predhodno ugrađenoj šljunkovitoj podlozi u kampadama od po 2m između koji se ugrađuje stiropor debljine 2cm.  Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu oplatu kao i njega betona.  Radove izvesti prema propisima za ovu vrstu radova i detaljima iz projekta  Obračun po 1m3 ugrađenog betona. |  | m3 | 912,42 |

 Pozicija broj 9 obuhvata 29,53% svih radova koji čine predmet ove javne nabavke.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u betonske obaloutrvrdne zidove.  Zidove izvesti od vodonepropusnog betona otpornog na mraz MB30-V6-M100  Beton se ugrađuje na predhodno izbetoniranim temeljima u kampadama od po 2m između koji se ugrađuje stiropor debljine 2cm.  Tokom betoniranja ugrađivati na svakih 2m cijevi prečnika 110mm koje imaju funkciju barbakane. U kruni zida ostaviti rupe na svakih 1.5m za ugradnju metalne zaštitne ograde.  Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu oplatu kao i njega betona.  Radove izvesti prema propisima za ovu vrstu radova i detaljima iz projekta  Obračun po 1m3 ugrađenog betona |  | m3 | 1.193,67 |

 Pozicija broj 10 obuhvata 12,16% svih radova koji čine predmet ove javne nabavke.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u minor korito.  Minor korito je od vodonepropusnog betona otpornog na mraz MB30-V6-M100  Beton se ugrađuje na predhodno ugrađenoj šljunkovitoj podlozi u kampadama od po 2m između koji se ugrađuje stiropor debljine 2cm.  Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući i njegu betona kao i  nabavku i ugradnju armatuturne mreže Q424 u jednom sloju.  Ukupna površina armaturne mreže Q424 je 2200m2  Radove izvesti prema propisima za ovu vrstu radova i detaljima iz projekta  Obračun po 1m3 ugrađenog betona |  | m3 | 332,50 |

Imajući u vidu naprijed navedenu činjenicu da betonski radovi koji se odnose na regulaciju rijeke Ibar (dio B), obuhvataju  63,92% svih radova, molimo da pojasnite da li su betonski radovi na obaloutvrdnim i potpornim zidovovima slični radovi kao radovi, to jest poslovi koji čine oblast  predmeta ove javne nabavke?

Pitanje broj 2:Da li su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije slični radovima, to jest poslovima koji čine oblast predmeta ove javne nabavke imajući u vidu da radovi na izradi fekalne kanalizacije u ovom predmetu javne nabavke obuhvataju 17,69%?

Pitanje broj 3: Da li se iskustvo na rukovođenju građenjem na građevninskim radovim na konstrukciji na potocima slično iskustvu na rukovođenju građenjem na predmetnim radovima na na rijekama?

**Odgovor:** Odgovori na postavljena pitanja biće dati kroz izmjenu Tenderske dokumentacije.

Predsjedavajući Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:

Milica Bakić, s.r.